## Rekapitulácia
Výkaz výmer
Akcia: Vzduchotechnika a klimatizácia štyroch pracovísk RTG FNsP Žilina |  | Dátum:
| Vzduchotechnika I.Etapa |  | 0
| Vzduchotechnika II.Etapa |  | 0
| Napojenie elektro |  | 0
| Stavebné úpravy |  | 0
| Cena celkom za VZT bez DPH |  | 0
| DPH |  | 0
| Cena celkom za VZT s DPH |  | 0
| Cena VZT I.Etapa bez DPH |  | 0
| DPH |  | 0
| Cena VZT I.Etapa s DPH |  | 0
Vypracoval:

## Vzduchotechnika
Vec : Vžkaz výmervzduchotechnika klimatizácia
Zariadnie č.1 Vzduchotechnika
0
pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
1.01 | VZT jednotka ATREA DUPLEX 3500 Multi Eco-N |  |  | 2 | ks | 0
1.01a | SENSO P+ tlakový snímač 0-10 V |  |  | 4 | ks | 0
1.02 | Kondenzačná jednotka GMV-160WL/C-X + GMV-NV140U/A-T vykurovanie do -20°C |  |  | 2 | ks | 0
1.03 | Cu potrubie pár 10,20 vrátane izolácie a kom. kábla |  |  | 12 | m | 0
1.04 | Žľab pre vedenie Cu potrubia |  |  | 12 | m | 0
1.05 | Tlmič hluku rúrový DN 315/100-900 |  |  | 13 | ks | 0
1.05a | Ohybný tlmič hluku rúrový DN 315/100-900 |  |  | 3 | ks | 0
1.06 | Čistý nadstavec CFC-AG-H-610x610x80 + filter CFC-H11
| + čelná doska CFC-VR + úchyt CFC AF |  |  | 16 | ks | 0
1.07 | Anemostat prívod VVKR-A-S-600-32-B-SW + PB-VVK-S-600-E-H-D1 |  |  | 4 | ks | 0
1.08 | Anemostat odvod VVKR-A-S-600-32-B-SW + PB-VVK-S-600-E-H-D1 |  |  | 16 | ks | 0
1.09 | Tanierový ventil EFFC-200-SW |  |  | 22 | ks | 0
1.10 | Stenová mriežka NOVA-D-1-200x150-UR1-AN |  |  | 16 | ks | 0
1.11 | Štvorhranné potrubie SKI do obvodu:
| 1600 mm + 100% tvaroviek |  |  | 10 | bm | 0
1.12 | Kruhové potrubie spiro SKI:
| DN 315 + 40% tvaroviek |  |  | 68 | bm | 0
| DN 280 + 40% tvaroviek |  |  | 31 | bm | 0
| DN 250 + 40% tvaroviek |  |  | 59 | bm | 0
| DN 200 + 30% tvaroviek |  |  | 97 | bm | 0
1.13 | Sonodec DN 250 |  |  | 45 | bm | 0
1.14 | Sonodec DN 200 |  |  | 29 | bm | 0
1.15 | Konzoly pod VZT jednotky a vonkajšie jednotky |  |  | 1 | kpl | 0
1.16 | Kaiflexová izolácia hr.20mm Al + samolep |  |  | 78 | m2 | 0
1.17 | Kaiflexová izolácia hr.40mm Al ALCLAD |  |  | 45 | m2 | 0
| Montážny a spojovací materiál |  |  | 1 | kpl | 0
| Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariadnie č.2 Klimatizácia popisovňa
0
pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
3.01 | Klimatizačná jednotka GWH18ACC-K6DNA1A |  |  | 1 | ks | 0
| Cu potrubie pár 6,10 vrátane izolácie a kom. kábla |  |  | 13 | bm | 0
| Kondenzačné potrubie DN 32 |  |  | 15 | bm | 0
| Kondenzatne čerpadlo |  |  | 1 | ks | 0
| Žľab pre vedenie Cu potrubia |  |  | 6 | m | 0
| Montážny a spojovací materiál |  |  | 1 | kpl | 0
| Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariadnie č.3 Klimatizácia prímu a chodby
0
pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
3.01 | Von. klimatizačná jednotka GWHD(36)NK6LO |  |  | 1 | ks | 0
3.02 | Von. klimatizačná jednotka GWHD18ACD-K6DNA1D |  |  | 2 | ks | 0
3.03 | Klimatizačná jednotka GWH12ACC-K6DNA1D |  |  | 1 | ks | 0
| Cu potrubie pár 6,12 vrátane izolácie a kom. kábla |  |  | 42 | bm | 0
| Kondenzatne čerpadlo |  |  | 3 | ks | 0
| Kondenzačné potrubie DN 32 |  |  | 25 | bm | 0
| Konzola pod vonkajšiu jednotku - na konzole 1.15 |  |  | 1 | ks | 0
| Montážny a spojovací materiál |  |  | 1 | kpl | 0
| Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
| Dodávka zariadení spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Montáž zariadení
Práce žeriavom
Elektroprepojenie VZT jednotiek a snímačov
Skúšobný chod a vyregulovanie zariadení
Dopravné, balné a skladné
| Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariadnie č.4 Klimatizácia miestnosti personál
| Dodávka zariadenia č. 4. spolu |  |  |  |  | 0
pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
4.02 | Von. klimatizačná jednotka GWHD(24)NK6LO |  |  | 2 | ks | 0
4.03 | Vnút. klimatizačná jednotka GWH12YC-K6DNA1A/I |  |  | 4 | ks | 0
| Cu potrubie pár 6,10 vrátane izolácie a kom. kábla |  |  | 38 | bm | 0
| Kondenzatne čerpadlo |  |  | 4 | ks | 0
| Kondenzačné potrubie DN 32 |  |  | 30 | bm | 0
| Betónové kocky pod vonkajšie jednotky |  |  | 8 | ks | 0
| Montážny a spojovací materiál | montazny |  | 1 | kpl | 0
| Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
| Dodávka zariadení spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Montáž zariadení
Elektroprepojenie VZT jednotiek a snímačov
Skúšobný chod a vyregulovanie zariadení
Dopravné, balné a skladné
| Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | 0

## Napojenie elektro
VÝKAZ VÝMER
Stavba: RTG FNsP Žilina - vetranie a klimatizacia
Objekt: napojenie elektro
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | 210010085 | Rúrka ohybná elektroinštalačná uložená pod omietkou | m | 50 |  | 0
2 | 3412611003 | Rúrka ohybná FXP25, UV stab. | m | 50 |  | 0
3 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 10 |  | 0
5 | 200007 | Inštalačné krabice pod a na omietku + príslušenstvo - OBO krabica A8 biela | ks | 10 |  | 0
OBO Bettermann
83 | 210020302 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm, vrátane veka vrátane podpery | m | 60 |  | 0
84 | 3450600003 | Káblový žľab 62/50 vrátane veka a podpier | m | 60 |  | 0
6 | 210021531 | prieraz obvodovou stenou | ks | 2 |  | 0
18 | 210190005 | Montáž rozvodnice | ks | 1 |  | 0
19 | 21090005b | rozvádzač RP | ks | 1 |  | 0
25 | 210192553 | úprava exist. rozvádzača - odpojenie nepotrebných vývodov | ks | 1 |  | 0
34 | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 15 |  | 0
35 | 1561523500 | Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm | kg | 10 |  | 0
40 | 210220302 | Bleskozvodová svorka | ks | 4 |  | 0
41 | 3540406370 | Svorka | ks | 4 |  | 0
42 | 210293014 | Ekvipotenciálna svorkovnica vrátane montáže | ks | 5 |  | 0
45 | 210800613 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 50 |  | 0
46 | 3410350554 | H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 50 |  | 0
Ekvivalent CYA
85 | 210800614 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10 | m | 60 |  | 0
86 | 3410350555 | H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 60 |  | 0
Ekvivalent CYA
47 | 210800615 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 60 |  | 0
48 | 3410350556 | H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 60 |  | 0
Ekvivalent CYA
53 | 210881022 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 130 |  | 0
54 | 3410350865 | N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 130 |  | 0
57 | 210881046 | Kábel, medený uložený voľne CYKY 0,6/1,0 kV 5x2,5 | m | 160 |  | 0
60 | 3410350890 | CYKY 5x2,5 kábel | m | 160 |  | 0
87 | 210901061 | Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 5 |  | 0
88 | 3410350002 | AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 5 |  | 0
71 | 555666 | prenájom plošiny/lešenia | ks | 1 |  | 0
73 | 5556663 | Podružný a spojovací materiál | eur | 1 |  | 0
| VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| VRN04 | Projektové práce |  |  |  | 0
79 | 000400021 | Projekčné práce - skutočné vyhotovenie | eur | 1 |  | 0
| VRN10 | Inžinierska činnosť |  |  |  | 0
80 | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie | eur | 1 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0