## Hárok1
položka č. | popis | množstvo | JC | Cena celkom
2022-01-01 | Klimatizačný split Sinclair 2,7 kW | 2 ks
2022-02-01 | Klimatizačný split Sinclair 3,5 kW | 1ks
2022-03-01 | Cu potrubie vrátane izolácie a kom. kábla | 1 kpl
2022-04-01 | Žľab pre vedenie Cu potrubia | 1 kpl
2022-05-01 | Konzola pod vonkajšiu kondenzačnú jed. | 3 ks
- gumená, podlahová, antivibračná
2022-06-01 | Kondenzačné potrubie + tvarovky | 1 kpl
2022-07-01 | Zvlhčovač a čistička vzduchu | 3 ks
2022-08-01 | Decentrálna jednotka ComfoSpot 50 | 2 ks
2022-09-01 | Rurka pre inštaláciu DN 315 - 600 | 2 ks
2022-10-01 | Ovládač Zehnder ConfoLED | 2 ks
2022-11-01 | Čidlo CO2 Zehnder | 2 ks
2022-12-01 | Kabeláž | 1 kpl
2013-01-01 | Lišta 1 kpl | 1 kpl
2014-01-01 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci, | 1 kpl
pomocný, závesný )