**OBJEDNÁVKA č. 060/001/2023/00531/Z**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmluvné strany*(označená v zmysle záhlavia zmluvy)* | | Predávajúci | | | | | Kupujúci | | |
| **Označenie podniku firmy a registrácia podnikateľskej činnosti** | |  | | | | | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | | |
| **Adresa** | |  | | | | | Ul. V. Spanyola 43 012 07 Žilina  GPS: 49.217570, 18.746467 | | |
| **IČO** | |  | | | | | 17335825 | | |
| **IČ DPH** **DIČ** | |  | | | | | SK 2020699923  2020699923 | | |
| **Bankové spojenie** **Číslo účtu**  **SWIFT/BIC** | |  | | | | | Štátna pokladnica  SK32 8180 0000 0070 0028 0470  SPSRSKBA | | |
| **Zastúpenie** | |  | | | | | Riaditeľ FNsP Žilina  Mgr. Eduard Dorčík | | |
| CPV kód: 31731000-9 | | | | | | | | | |
| Táto objednávka sa riadi Všeobecnými platnými a účinnými zmluvnými a obchodnými podmienkami Fakultnej nemocnice spoliklinikou Žilina, so sídlom Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, IČO: 17335825 zverejnených na webovej stránke: <http://www.fnspza.sk/sk/o-nas/vseobecne-obchodne-podmienky-platne-pre-objednavky> | | | | | | | | | |
| Predmet plnenia: | | | | | | | | | |
| **Por. č.** | **Názov tovaru** | | **Počet** | | **Jed. množ.** | **Cena v € bez DPH** | | **DPH** | **Cena v € s DPH** |
| **1.** | Flexošnúra 4-zásuvka | | 1 | | ks |  | |  |  |
| **2.** | Istič B10/2 polový | | 10 | | ks |  | |  |  |
| **3.** | Istič V16/2 10 KA | | 10 | | ks |  | |  |  |
| **4.** | Chránič EX9CBL-N 1P+N B10 30mA | | 6 | | ks |  | |  |  |
| **5.** | Chránič EX9CBL-N 1P+N B16 30mA | | 20 | | ks |  | |  |  |
| **6.** | Trubica LED 60cm | | 50 | | ks |  | |  |  |
| **7.** | Trubica LED 120cm | | 50 | | ks |  | |  |  |
| **8.** | Žiarovka 5W | | 30 | | ks |  | |  |  |
| **9.** | Kanál DLP 80x50 | | 20 | | m |  | |  |  |
| **10.** | Kryt žľabu | | 20 | | m |  | |  |  |
| **11.** | Záslepka DLP 80x50 | | 10 | | ks |  | |  |  |
| **12.** | Žiarovka 15W | | 20 | | ks |  | |  |  |
| **Por. č.** | **Názov tovaru** | | **Počet** | | **Jed. množ.** | **Cena v € bez DPH** | | **DPH** | **Cena v € s DPH** |
| **13.** | Kríž prepinač č.7 life biely | | 10 | | ks |  | |  |  |
| **14.** | CYKY 3x2,5 C | | 200 | | m |  | |  |  |
| **15.** | CYKY 3x1,5 C | | 100 | | m |  | |  |  |
| **16.** | Trubka FXP | | 50 | | m |  | |  |  |
| **17.** | MIRA LED 2x60CM milk | | 5 | | ks |  | |  |  |
| **18.** | S.WPL 40W/4500K/WH/HV/U-PL121H/U | | 10 | | ks |  | |  |  |
| **19.** | Štartér 4-22 W | | 25 | | ks |  | |  |  |
| **20.** | Štartér S 104-65W | | 25 | | ks |  | |  |  |
| **21.** | 1-zásuvka dets. Ochr. Life biela | | 3 | | ks |  | |  |  |
| **22.** | 3-rámik life biely | | 2 | | ks |  | |  |  |
| **23.** | Krabica ku sadrokartón | | 3 | | ks |  | |  |  |
| **24.** | Trubica 36w/860,840 trojpas. | | 1 | | ks |  | |  |  |
| **25.** | Trubica LED 120cm/T8/18W/4100K-TLS222 | | 1 | | ks |  | |  |  |
| **26.** | SV.CLR 12W/5730/4000K/IP44 | | 1 | | ks |  | |  |  |
|  | **Spolu:** | |  | |  |  | |  |  |
| Splatnosť kúpnej ceny: 60 dní od vystavenia faktúry | | | | | | | | | |
| **Zvláštne dojednanie:** | | | | | | | | | |
| Vyplnenú, podpísanú a potvrdenú objednávku žiadame vrátiť späť**.** | | | | | | | | | |
| **Predávajúci:**  Dátum: | | | | **Kupujúci:**  Mgr. Eduard Dorčík  Riaditeľ FNsP ZA…........………………..........................  Dátum zverejnenia zákazky na webe: 27.02.2023  Termín predloženia CP: 08.03.2023 | | | | | |