VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

(NADLIMITNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU  v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

PREDMET ZÁKAZKY

Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE

Prílohy k súťažným podkladom

KÚPNA ZMLUVA

č. 017/1/2022/181

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok I

Zmluvné strany

- Kupujúci			 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Sídlo					Ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina

Štatutárny zástupca			Mgr. Eduard Dorčík – riaditeľ

IČO					17335825

DIČ					2020699923

IČ DPH				SK 2020699923

Zriadená: zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 09.12.1991 v znení jej zmien

(ďalej ako „kupujúci“)

- Predávajúci				.................

Sídlo:					..................

Štatutárny zástupca:			..................

IČO:					.................

DIČ:					..................

IČ DPH:				.................

Bankové spojenie:			..................

Číslo účtu:				...................

IBAN:					....................

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri .....................................................

(ďalej ako „predávajúci“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Článok II

Východiskové podklady a údaje

- Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru „Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie RDG“. Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako nadlimitná zákazka.

Článok III

Predmet zmluvy

- Predmetom kúpnej zmluvy (ďalej aj „zmluva“) je záväzok predávajúceho za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať, nainštalovať a poskytnúť komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie tovaru, ktorým je „Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie RDG“ a previesť vlastnícke právo k tomuto tovaru na kupujúceho a záväzok kupujúceho tovar riadne a včas prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa zmluvy.

- Predávajúci prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je vlastníkom tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.

- Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje k dodaniu jedného (1) ks mobilného sonografického prístroja s príslušenstvom (ďalej aj len „prístroj“ alebo „tovar“) podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 – Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodaný prístroj musí byť v súlade s príslušnými predpismi riadne označený údajmi o výrobcovi a tovare, pričom jeho dodávka sa zrealizuje v obale, ktorý zabezpečí jeho bezpečnú prepravu (ďalej aj ako ,,predmet zmluvy“).

- Dodávka prístroja predávajúcim podľa tejto zmluvy zahŕňa aj:

- služby spojené s dodaním tovaru, t. j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov;

- kompletizáciu a inštaláciu prístroja;

- odskúšanie a uvedenie prístroja do prevádzky;

- zaškolenie zamestnancov kupujúceho s obsluhou dodaného prístroja.

  - Súčasťou záväzku predávajúceho je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu kúpy na požadovaný účel, a to najmä, no nie len výlučne: Návod na použitie/obsluhu prístroj v slovenskom resp. v českom jazyku, Záručný list, ako aj ďalšia servisná dokumentácia, a to pri dodaní predmetu zmluvy.

  - Predávajúci sa ďalej zaväzuje vypracovať a po podpise oboch strán odovzdať kupujúcemu min. v jednom vyhotovení: Preberací protokol, Inštalačný protokol a Protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho s obsluhou prístroja (ďalej len „Protokol o zaškolení").

  - Predmetom tejto zmluvy je ďalej záväzok predávajúceho poskytovať dohodnuté služby k dodanému prístroju najmenej počas záručnej doby v trvaní dvoch (2) rokov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Bližšia špecifikácia služieb v rámci záručnej doby je uvedená v Článku VII tejto zmluvy.

  - Predávajúci sa zaväzuje garantovať dostupnosť náhradných dielov a príslušenstvo na všetky časti a komponenty v zostave počas celej životnosti prístroja, min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky v zmysle bodov 5.6  a 5.9 tejto zmluvy.

  - Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom pre riadne a včasné splnenie predmetu tejto zmluvy poskytnúť predávajúcemu na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť v čase a spôsobom požadovaným predávajúcim. O dobu omeškania kupujúceho s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti sa predlžuje čas pre splnenie predmetu plnenia, resp. čas dodania tovaru alebo poskytnutia služby.

Článok IV

Kúpna cena a platobné podmienky

- Predmet zmluvy sa bude financovať z vlastných finančných zdrojov kupujúceho. Kupujúci neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

- Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov na sumu .........................EUR bez DPH (slovom: ............................... eur). Celková hodnota zmluvy je ...................................... € s DPH, pričom Cenník – návrh na plnenie kritérií je uvedený v Prílohe č. 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- Platba sa bude realizovať formou 12 pravidelných mesačných splátok bezhotovostným platobným stykom v eurách, bankovým prevodom na účet predávajúceho vždy k 25-temu dňu v mesiaci, pričom prvá splátka bude zrealizovaná v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol dodaný prístroj. Predávajúci je oprávnený vystaviť celkovú faktúru najskôr po dodaní tovaru a podpísaní inštalačného protokolu preukazujúceho komplexnú dodávku a inštaláciu tovaru bez akýchkoľvek nedorobkov alebo vád. Faktúra musí obsahovať všetky požadované náležitosti daňového dokladu podľa platného právneho poriadku SR a všetky údaje požadované VO. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. V prípade, že kupujúci nevráti faktúru predávajúcemu na doplnenie do 5 dní odo dňa obdržania, považuje sa faktúra za prevzatú bez pripomienok. Dodávateľ tovaru, (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar.

- Vzhľadom k tomu, že kupujúci je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že kupujúci je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu; predávajúci vyhlasuje, že takéto výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim mu z tohto záväzkového vzťahu (podľa § 369d Obchodného zákonníka), a že takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z účtu kupujúceho.

- Kúpna cena podľa bodu 4.2 tohto článku tejto zmluvy je cenou za doposiaľ nepoužitý, nerepasovaný,  kompletne nový funkčný tovar bez akýchkoľvek právnych a faktických vád. V kúpnej cene je zahrnuté: kompletné dodanie do miesta plnenia, inštalácia, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho, predloženie príslušnej dokumentácie k tovaru, komplexné zabezpečenie služieb počas trvania záručnej doby, vrátane predpredajného servisu, prevod vlastníctva k tovaru na kupujúceho, odmena za licencie a ďalšie náklady predávajúceho v súvislosti s dodaním tovaru resp. poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy.

- Zmena kúpnej ceny za dodanie tovaru je možná iba po dohode zmluvných strán na základe písomného dodatku k tejto zmluve.

- Akúkoľvek zmenu ceny je predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť písomne, a to najmenej 3 pracovné dní pred dňom doručenia faktúry s novými cenami tovaru. Ak po doručení písomného oznámenia predávajúceho o zmene ceny kupujúci s cenou nebude súhlasiť, má právo od zmluvy odstúpiť.

- Predávajúci sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s dohodou kupujúceho podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

- Predávajúci sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie tretej strany v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zákonníka ako ručiteľa záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy, a teda sa v zmysle § 306 Obchodného zákonníka nebude domáhať splnenia záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy od ručiteľa. Predávajúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade porušenia takéhoto zákazu je Kupujúci oprávnený uložiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej hodnoty predmetu zmluvy (pohľadávky Predávajúceho podľa tejto zmluvy).

Článok V

Miesto a termín plnenia, prebratie tovaru a dodacie podmienky

- Predávajúci sa zaväzuje dodať, nainštalovať a zaškoliť obsluhujúci personál a spustiť predmet zmluvy do bežnej prevádzky najneskôr do 6 (šesť) týždňov odo dňa účinnosti predmetnej zmluvy v čase od 07,00 hod. do 15,30 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej päť (5) pracovných dní vopred, aby mohol kupujúci poskytnúť súčinnosť, a to kontaktnej osobe kupujúceho: ..............................................; kontaktnou osobou predávajúceho je: .....................................................................

- Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho uvedené v bode 1.1 tejto zmluvy.

- Kupujúci za účelom prevzatia zabezpečí v mieste dodania prístroja prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia. Dopravu zariadenia na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.

- Predávajúci je povinný tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky bezodkladne po dodaní, najneskôr však do pätnásť (15) pracovných dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania, a to na vlastné náklady. V prípade, že priestory inštalácie prístroja nie sú pripravené v zmysle dodaného technologického projektu prístroja, lehota inštalácie sa môže adekvátne predĺžiť a predávajúci tak nie je v omeškaní.

- Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdí kupujúci písomne podpísaním Preberacieho protokolu. V preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa dohodnutej technickej špecifikácie. Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a reklamovať zjavnú vadu tovaru bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru.

- Zistenie vád tovaru podľa bodu 5.6 tejto zmluvy kupujúci oznámi predávajúcemu písomne (t. j. reklamácia tovaru).

- Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a úžitkové parametre dodaného tovaru nezodpovedajú dohodnutej technickej špecifikácií tovaru podľa Príloha č. 1 zmluvy. Technická špecifikácia tovaru dohodnutá v tejto zmluve musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní.

- O inštalácii a uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalačný protokol, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu podľa bodu 5.6 tejto zmluvy.

- Zaškolenie zamestnancov kupujúceho o obsluhe tovaru je predávajúci povinný realizovať najneskôr pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania, resp. inštalácie. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení.

- Riadnym dodaním tovaru sa rozumie dátum riadneho uvedenia tovaru do prevádzky predávajúcim v mieste dodania, resp. inštalácie tovaru vrátane zaškolenia zamestnancov kupujúceho s obsluhou, údržbou, ošetrovaním dodaného tovaru a predloženia príslušnej dokumentácie podľa bodu 3.5 a 3.6 tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude predávajúcim odovzdaný a kupujúcim prevzatý aj v prípade, že v Inštalačnom protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe a/alebo v spojení s inými vadami nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke tovaru. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v Inštalačnom protokole tovaru so stanovením termínu ich odstránenia, a to najneskôr do 20 pracovných dní od podpisu Inštalačného protokolu oboma zmluvnými stranami.

- Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom, kedy došlo k dodaniu tovaru podľa bodu 5.6 tejto zmluvy.

- Kupujúci ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej zmluvy v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VI

Plnenie subdodávateľmi

- Vzhľadom na rozsah plnenia tejto zmluvy je predávajúci oprávnený plniť svoje záväzky aj prostredníctvom tretích osôb – subdodávateľov.

- V prípade, ak predávajúci bude plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný najneskôr pri uzatvorení tejto zmluvy predložiť kupujúcemu zoznam všetkých známych subdodávateľov, s uvedením údajov o percentuálnom podiele subdodávky vo vzťahu k predmetu plnenia, popise predmetu plnenia, identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko/obchodné meno, IČO, sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov bude uvedený v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb a garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu tejto zmluvy.

- Pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy subdodávateľa, zodpovedá kupujúcemu tak, akoby záväzok plnil sám.

- Predávajúci zodpovedá za poučenie a oboznámenie subdodávateľov so všetkými povinnosťami, ktoré mu ako predávajúcemu vyplývajú z tejto zmluvy.

- Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.

- Predávajúci je povinný písomne predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie každého subdodávateľa.

- Predávajúci vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

- Predávajúci tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v čase použitia takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

- Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods.1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

- Predávajúci je oprávnený plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu tejto zmluvy. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch v čase uzatvorenie tejto zmluvy uvádza predávajúci v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zároveň sa predávajúci s kupujúcim dohodli, že predávajúci vždy do 15 dní po skončení každého štvrťroka platnosti tejto zmluvy zaktualizuje a zašle kupujúcemu zoznam svojich subdodávateľov uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom túto aktualizáciu vykoná ku dňu vyhotovenia tohto zoznamu a v štruktúre uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Ak predávajúci v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle kupujúcemu, má sa za to, že zoznam subdodávateľov sa oproti poslednej verzii zoznamu nijako nezmenil. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade, ak u predávajúceho dôjde k zmene subdodávateľa počas plynutia štvrťroka platnosti tejto zmluvy, je Predávajúci oprávnený nového subdodávateľa oznámiť kupujúcemu aj mimo aktualizácie v zmysle tohto odseku a uvedené je považované za riadne oznámenie nového subdodávateľa.

Článok VII

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar alebo za poskytnuté služby v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare vzniknutom poskytovaním služieb na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.

- Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru, resp. diela vzniknutého poskytnutím služieb podľa tejto zmluvy počas záručnej doby. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s predloženou ponukou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych predpisov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy a všetky jeho súčasti komplexnú záruku, ktorá bola stanovená predávajúcim v trvaní dvoch (2) rokov odo dňa podpísania Inštalačného protokolu.

- Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby, musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bezodkladne v záručnej dobe, inak zanikajú.

- Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za predmet zmluvy vykonávať predávajúci po dobu trvania záručnej doby na predmete zmluvy za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii predmetu zmluvy. Opatreniami sa rozumie najmä nie však výlučne:

- oprava vád a porúch predmetu zmluvy, t. j. uvedenie predmetu zmluvy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;

- dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná predávajúcim;

- vykonanie štandardných vylepšení predmetu zmluvy podľa rozhodnutia predávajúceho vrátane vykonania aktualizácií, t. j. update softwarového vybavenia predmetu zmluvy;

- dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke predmetu zmluvy, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;

- vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia, resp. jeho relevantných častí;

- vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 7.7 zmluvy;

- vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;

- práce (servisné) hodiny a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie predmetu zmluvy v rámci zabezpečenia záručného servisu;

- vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy;

- technicko-organizačná pomoc a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho uvedeného v bode 7.12 zmluvy, a to v rozsahu najviac 5 hodín v jednom kalendárnom mesiaci; v prípade služby poradenstva sa táto bude poskytovať v pracovnom čase od 8,00 hod. do 16,30 hod. počas pracovných dní.

- Záručná doba podľa bodu 7.3 tejto zmluvy sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet zmluvy využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.

- Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa nevzťahuje tiež na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.

- V oznámení, resp. reklamácii vady predmetu dodania podľa tejto zmluvy, je kupujúci povinný každú jednotlivú vadu, resp. nedostatok špecifikovať (označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje).

- Predávajúci je povinný počas záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:

- oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 48 hodín;

- oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 72 hodín.

- V prípade, že nedôjde k odstráneniu vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu ani do 48 hodín od uplynutia lehoty podľa bodu 7.9.1 tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený odstrániť vady na náklady predávajúceho.

- V prípade, že nedôjde k odstráneniu vady s dodávkou náhradného dielu ani do 72 hodín od uplynutia lehoty podľa bodu 7.9.2 tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený odstrániť vady na náklady predávajúceho.

- Počas záručnej doby je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy do 48 hodín od nahlásenia vady v pracovný deň medzi 7,00 hod. a 16,00 hod., resp. do 12,00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16,00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.

- V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie predmetu zmluvy, je predávajúci oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7,00 hod. a 16,00 hod., resp. do 12,00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16,00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.

- Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na predmete zmluvy počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho (help desk / call centrum a pod.): ...........................................................

- V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy predávajúcim. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.

- V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí kupujúci, je predávajúci povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením kupujúceho o nedostupnosti tejto linky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a predávajúci túto skutočnosť preukáže kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu predávajúceho.

- Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť predmet zmluvy do bežnej prevádzky v lehotách uvedených v bode 7.9 tejto zmluvy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:

- nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu podľa bodov 7.12 alebo 7.13 zmluvy: 20 eur za každú začatú hodinu omeškania,

- nedodržanie lehoty na odstránenie vady 7.9.1. alebo 7.9.2. zmluvy: 20 eur za každú začatú hodinu omeškania.

- Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný zabezpečiť minimálnu dostupnosť prevádzky ním dodaného prístroja podľa tejto zmluvy na úrovni aspoň D = 95%, a to po dobu uvedenú v bode 7.3 tejto zmluvy.

- Výpočet parametra D – dostupnosti prevádzky zariadenia je nasledovná:

D = ((T - V) / T) x 100

v ktorom

D - dostupnosť prevádzky zariadenia v percentách

T – počet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho roka prevádzky predmetu zákazky, počítané ako počet kalendárnych dní v roku * 24 hodín V – výpadok prevádzky predmetu zákazky v hodinách počas sledovaného obdobia jedného kalendárneho roka prevádzky predmetu zákazky, pričom výpadkom prevádzky predmetu zákazky sa rozumie taký prevádzkový stav predmetu zákazky, kedy v dôsledku výskytu vady na tomto zariadení je nedostupná alebo chybná funkčnosť jednej alebo viacerých funkcionalít predmetu zákazky nevyhnutných na jeho používanie dohodnutým spôsobom popísaným v dodanej prevádzkovej dokumentácii, pričom chybná alebo nedostupná funkcionalita má negatívne dopady na činnosť kupujúceho a predmet zákazky nie je možné použiť vôbec alebo v požadovanej kvalite.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania minimálnej dostupnosti prevádzky predmetu zákazky uvedenej v bode 7.18 tejto zmluvy, má kupujúci právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého príjmu v tomto rozsahu: ak D je v danom kalendárnom roku menej ako 95 % vzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody a ušlého príjmu vypočítaného dosadením hodnôt do nasledovného vzorca:

N = (DD – DV) x PV x PP

v ktorom

N - výška nároku na náhradu škody a náhradu ušlého príjmu v eurách,

DD je 95 % počtu dní, počas ktorých má byť zariadenie v kalendárnom roku dostupné, podľa opisu z bodu 10 tejto časti,

DV - počet kalendárnych dní výpadku zariadenia, podľa opisu z bodu 10 tejto časti,

PV - priemerný denný počet výkonov, ktorý sa určí ako počet výkonov, ktoré boli na zariadení urobené a vyúčtované za čas trvania prevádzky zariadenia počas príslušného kalendárneho roka,

PP - priemerná platba za 1 výkon urobený na zariadení v eurách prijatá kupujúcim, ktorá sa určí ako podiel počtu výkonov urobených na zariadení v príslušnom kalendárnom roku a súčtu sumy prijatých platieb za všetky výkony urobené na zariadení v príslušnom kalendárnom roku.

- Uplatnenie nároku na náhradu škody a ušlého príjmu sa uplatňuje na základe vyhodnotenia dostupnosti prevádzky predmetu zmluvy vždy za predchádzajúci kalendárny rok. Prvým obdobím, za ktoré sa vyhodnocuje dostupnosť prevádzky predmetu zmluvy, je obdobie začínajúce kalendárnym dňom nasledujúcim po dni nasadenia predmetu zmluvy do prevádzky a končiace 31. decembrom kalendárneho roka, v ktorom bol predmet zmluvy nasadený do prevádzky. Nasledujúce obdobia vždy začínajú 1. januárom daného kalendárneho roka platnosti kúpnej zmluvy a končia 31. decembrom daného kalendárneho roka alebo dňom ukončenia platnosti kúpnej zmluvy, ak zmluva skončí platnosť pred 31. decembrom daného kalendárneho roka.

- Pri vyhodnocovaní nedostupnosti prevádzky predmetu zmluvy sa do nedostupnosti predmetu zmluvy nebude počítať doba, počas ktorej je nedostupnosť spôsobená:

- nezabezpečením požadovanej súčinnosti a vhodných prevádzkových podmienok zo strany kupujúceho (výpadok elektrickej energie, teroristický útok, vyššia moc, nesprístupnenie predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu po príchode servisného technika dodávateľa a pod.);

- vandalizmom, neoprávneným používaním predmetu zmluvy, jeho používaním v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu, v dôsledku vyššej moci;

- čiastkovým výpadkom predmetu zmluvy alebo jeho úplným odstavením spôsobeným konaním zo strany kupujúceho alebo akejkoľvek tretej osoby;

- odstavením predmetu zmluvy z dôvodu vopred plánovanej prehliadky, údržby alebo profylaktiky, ak túto skutočnosť oznámil dodávateľ kupujúcemu minimálne 10 kalendárnych dní vopred, pričom do doby nedostupnosti predmetu zmluvy sa započíta v tomto prípade len doba nevyhnutná na výkon takejto prehliadky, údržby alebo profylaktiky, maximálne však v dĺžke akú dodávateľ oznámil kupujúcemu pri oznamovaní potreby vykonania takejto prehliadky, údržby alebo profylaktiky a, ak takúto dobu dodávateľ neoznámil kupujúcemu vopred, tak maximálne doba v dĺžke 5 hodín.

Článok VIII

Zmluvné sankcie a zodpovednosť za škodu

- V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania, nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý.

- V prípade omeškania predávajúceho s termínmi plnenia služieb počas záručnej doby má kupujúci nárok na zmluvné pokuty vo výške a za podmienok podľa Článku VII tejto zmluvy, maximálne však do výšky 100% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.

- Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa povinnosti dodať príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.

- Predávajúci môže požadovať úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

- Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená zmluvná strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.

- Uplatnením majetkových sankcií nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

- Zmluvné strany prehlasujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na jej plnenie.

- Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

- Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie do pôvodného stavu nie je možné.

- Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.

- Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie prvej vety bodu 8.10 zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne oboznámená o týchto okolnostiach a o predpokladanej dobe ich trvania postihnutou stranou, bezodkladne ako sa o nich dozvedela.

- V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy.

- Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia; ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek strana právo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

- Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Článok IX

Ukončenie zmluvného vzťahu

- Zmluvu je možné ukončiť:

- dohodou oboch zmluvných strán;

- odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody a na úhradu zmluvnej pokuty, na ktorej vznikol nárok pred odstúpením od zmluvy.

- Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy predávajúcim najmä:

- za nedodržanie termínu dodania tovaru podľa bodu 5.1 tejto zmluvy;

- za dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstve dohodnutých v zmluve;

- za neodovzdanie dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru;

- ak predávajúci v čase plnenia zmluvy je zaradený do Zoznamu s kvalifikovanými negatívnymi referenciami (black-list) trhoviska;

- ak dôjde k výmazu predávajúceho ako partnera verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov z registra počas platnosti tejto zmluvy;

- za nedodržanie povinnosti predávajúceho uvedenej v bode 6.9 tejto zmluvy;

- ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;

- ak je predávajúci ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS;

- kupujúci zistí, že predávajúci dodal tovar prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je oprávnený dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

  - Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom.

  - Pri podstatnom porušení zmluvných povinností predávajúceho spočívajúcich v nedodržaní ktorejkoľvek požiadavky kupujúceho bude kupujúci oprávnený, okrem ukončenia zmluvného vzťahu, vystaviť predávajúcemu negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej kupujúci úradu oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinnosti predávajúcim.

Článok X

Mlčanlivosť, Ochrana osobných údajov

  - Predávajúci je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho zodpovednosť pri plnení zmluvy mlčanlivosťou. Predávajúci predloží podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením u objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách objednávateľa, kde môže prísť do styku s osobnými údajmi.

  - Neumožnený vstup do priestorov kupujúceho zástupcovi predávajúceho bez poučenia o mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany kupujúceho.

  - Predávajúci v súlade s bodom 12.1 tejto zmluvy je povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia predmetu tejto zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré predávajúci obdrží od kupujúceho alebo ktoré predávajúci vyhotoví podľa požiadaviek kupujúceho a podľa tejto zmluvy, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

  - Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a predávajúcich a kupujúcich.

  - Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach objednávateľa www.fnspza.sk, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“: P O U Č E N I E o povinnosti mlčanlivosti s informačnou povinnosťou.

  - Predávajúci zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v mene predávajúceho v priestoroch objednávateľa.

  - Predávajúci ako poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že bola informovaná o zásadách ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových stránkach objednávateľa v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“.

Článok XI

Protikorupčné opatrenia

  - Každý účastník zmluvy sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa nezaviaže poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhého účastníka zmluvy, a rovnako neprijme, ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhého účastníka zmluvy žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy.

  - Každý účastník zmluvy sa zaväzuje bezodkladne informovať druhého účastníka zmluvy, pokiaľ si bude vedomý alebo bude mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.

  - Účastníci zmluvy sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy, ktoré by spôsobilo, že by účastníci zmluvy alebo osoby ovládané účastníkmi zmluvy porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.

  - V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy je poskytnutý účastníkovi zmluvy alebo zástupcovi účastníka zmluvy v rozpore s týmto článkom zmluvy, môže účastník zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

- Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, ktorý obsahuje registračné čísla ŠUKL ako doklad preukazujúci, že predmet zmluvy je spôsobilý na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Takýto doklad predloží predávajúci kupujúcemu ako prílohu č. 5 k tejto zmluve, v lehote najneskôr pri jej podpise.

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť osobným rokovaním o možnej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.

- Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.

- Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe dohody zmluvných strán, vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov.

- Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží jedno originálne vyhotovenie a kupujúci tri originálne vyhotovenia.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V .................... dňa ......................			V Žiline dňa .................................

Za predávajúceho					Za kupujúceho

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

.........................		                   			.............................................

Mgr. Eduard Dorčík

riaditeľ FNsP

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Zoznam zodpovedných osôb

Príloha č. 4: Cenník – návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 5: Certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, ktorý obsahuje registračné čísla ŠUKL

Pozn. Zmluvy pre ostatné časti tvoria prílohu týchto súťažných podkladov

Príloha č. 2 k zmluve

(predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Zoznam subdodávateľov Predmet zákazky: ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie: NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“ Časť č. XY : doplní uchádzač 1 až 4 ( uchádzač doplní názov a označenie časti za ktorú predkladá ponuku)

| Por. číslo | Označenie subdodávateľa, IČO | Predmet subdodávky | Percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zákazky | Osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu) | Dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |

Príloha č. 3 k zmluve

( predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Zoznam zodpovedných osôb

Predmet zákazky:

,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť č. XY  : doplní uchádzač

1 až 4 ( uchádzač doplní názov a označenie  časti za ktorú predkladá ponuku)

Zodpovedné osoby za veci technické, Dodávateľ

| Meno a priezvisko | mail | Tel. č. |
| --- | --- | --- |

Zodpovedné osoby za veci technické, Objednávateľ

| Meno a priezvisko | mail | Tel. č. |
| --- | --- | --- |

Zodpovedné osoby za veci právne

|  | Meno a priezvisko | mail | Tel.č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávateľ |  |  |  |
| Objednávateľ |  |  |  |

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

| Meno a priezvisko | mail | Tel.č. |
| --- | --- | --- |

Príloha A  k súťažným podkladom

Vyhlásenie uchádzača

Názov alebo obchodné meno uchádzača..............................................................................

Adresa alebo sídlo uchádzača...............................................................................................

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača čestne vyhlasujem:

- rozumel som a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch v rámci súťaže na predmet zákazky:

Predmet zákazky:

,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť č. XY  : doplní uchádzač

1 až 4 ( uchádzač doplní názov a označenie  časti za ktorú predkladá ponuku)

- vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé

- som oboznámený so súťažnými podkladmi v celom rozsahu

- predkladám iba jednu ponuku a nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

V ......................                 dňa........................

.............................................................

podpis štatutárneho zástupcu /uchádzača

Príloha B k súťažným podkladom

Vyhlásenie skupiny uchádzačov

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno

Adresa spoločnosti

IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto čestnom vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní predmetu zákazky :

,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť č. XY  : doplní uchádzač

1 až 4 ( uchádzač doplní názov a označenie  časti za ktorú predkladá ponuku)

vyhlásenej verejným obstarávateľom FNsP Žilina zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.2022X pod číslom XX, sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku.

Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: XY

V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V......................... dňa...............

Obchodné meno

Sídlo/miesto podnikania

IČO: ................................................

meno a priezvisko,

funkcia, podpis*

Obchodné meno

Sídlo/miesto podnikania

IČO: ................................................

meno a priezvisko,

funkcia, podpis*

- vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé

V ..............................................dňa....................................................

.........................................................................

podpis štatutárneho zástupcu  / uchádzača

Príloha C k súťažným podkladom

Čestné vyhlásenie týkajúce sa konfliktu záujmov

Predmet  zákazky:

,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť č. XY  : doplní uchádzač

1 až 4 ( uchádzač doplní názov a označenie  časti za ktorú predkladá ponuku)

......................................................................................

Vestník VVO......................................................................................................................

Názov uchádzača:.      ......................................................................................

Zastúpený:......................................................................................................................

čestne vyhlasujem, že

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača:

- rozumel som a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné, zmluvné a technické podmienky predmetu zákazky uvedené vo Výzve v rámci súťaže na predmet zákazky : ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie: NEFROLÓGIE, PEDIATRIE, RDG, GYNEKOLOGIE“ som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení §23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

- budem neodkladne informovať verejného obstarávateľa o každej situácií , ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek, v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé

a úplné informácie, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača čestne vyhlasujem:

- že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé

- že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

- že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.

- Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia.

- Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

- Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Príloha D k súťažným podkladom

Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

Splnomocniteľ/lia

- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno a priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu ( právnická osoba), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov ( ak ide o fyzickú osobu)

- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno a priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu ( právnická osoba), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov ( ak ide o fyzickú osobu)

udeľujú plnomocenstvo

Splnomocnencovi- lídrovi skupiny dodávateľov:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno a priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu ( právnická osoba), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov ( ak ide o fyzickú osobu)

Na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní:

Predmet zákazky:

,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť č. XY  : doplní uchádzač

1 až 4 ( uchádzač doplní názov a označenie  časti za ktorú predkladá ponuku)

pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj počas plnenia zmluvy, a to v pozícií lídra skupiny dodávateľov.

V.......................................dňa..................                            ...............................................................

Podpis splnomocniteľa

V.......................................dňa..................                            ...............................................................

Podpis splnomocniteľa

Plnomocenstvo prijímam:

V.......................................dňa..................                            ...............................................................

Podpis splnomocniteľa

Príloha E k súťažným podkladom

Tabuľka návrhov na plnenie kritérií

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky a zároveň predložiť aj vlastný  Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky v zmysle prílohy E1 – E3 ,ktorý  uchádzač vyhotoví  na celý predmet zákazky.

- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:

,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Verejný obstarávateľ: 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	               (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		 (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                      (vyplní uchádzač)

Mailová adresa, telefónne číslo	               (vyplní uchádzač)

| Položka | Cena v € bez DPH/ | Sadzba DPH | Cena v € s DPH/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonograf pre oddelenie Nefrológie časť.1 |  |  |  |
| Sonograf pre oddelenie Pediatrie časť č.2 |  |  |  |
| Sonograf pre oddelenie RDG časť č.3 |  |  |  |
| Sonograf pre oddelenie Gynekológie časť č.4 |  |  |  |
| Cena celkom za celý predmet zákazky |  |  |  |

Cena za predmet zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne dodanie tovaru vrátane inštalácie.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Uchádzač jednotlivé položky pre č.1 až č.4 upraví podľa toho na ktorú časť/časti predkladá ponuku.

V ..............................................	dňa .................................

.....................................................

(meno, priezvisko a funkcia 					                                                                   oprávnenej osoby uchádzača )

Poznámka:

-podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

( v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Príloha E1 k súťažným podkladom

Podrobný položkovitý rozpočet – časť 1 Sonograf pre oddelenie Nefrológie

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky ,,Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky, ktorý  uchádzač vyhotoví  na celý predmet zákazky.

- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

Postup verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:  ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť č.1 - Sonograf pre oddelenie Nefrológie

Verejný obstarávateľ: 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	               (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		 (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                             (vyplní uchádzač)

| Názov/výrobca/model | Množstvo | Cena bez DPH za jednotku | Sadzba DPH | Cena bez DPH spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena celkom : |  |  |  |  |

Pozn. Jednotlivé položky ( ak zdravotnícka technika pozostáva z konkrétnych položiek uvedie/rozpíše ich do vyššie uvedenej  tabuľky)

Príloha E2 k súťažným podkladom

Podrobný položkovitý rozpočet – časť č. 2 Sonograf pre oddelenie Pediatrie

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky ,,Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky, ktorý  uchádzač vyhotoví  na celý predmet zákazky.

- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

Postup verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:  ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť 2 - Sonograf pre oddelenie Pediatrie

Verejný obstarávateľ: 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	               (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		 (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                             (vyplní uchádzač)

| Názov/výrobca/model | Množstvo | Cena bez DPH za jednotku | Sadzba DPH | Cena bez DPH spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena celkom : |  |  |  |  |

Pozn. Jednotlivé položky ( ak zdravotnícka technika pozostáva z konkrétnych položiek uvedie/rozpíše ich do vyššie uvedenej  tabuľky)

Príloha E3 k súťažným podkladom

Podrobný položkovitý rozpočet – časť 3 Sonograf pre oddelenie RDG

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky ,,Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky, ktorý  uchádzač vyhotoví  na celý predmet zákazky.

- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

Postup verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:  ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť č.3 - Sonograf pre oddelenie RDG

Verejný obstarávateľ: 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	               (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		 (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                             (vyplní uchádzač)

| Názov/výrobca/model | Množstvo | Cena bez DPH za jednotku | Sadzba DPH | Cena bez DPH spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena celkom : |  |  |  |  |

Pozn. Jednotlivé položky ( ak zdravotnícka technika pozostáva z konkrétnych položiek uvedie/rozpíše ich do vyššie uvedenej  tabuľky)

Príloha E4 k súťažným podkladom

Podrobný položkovitý rozpočet – časť 4 Sonograf pre oddelenie Gynekológie

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky ,,Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky, ktorý  uchádzač vyhotoví  na celý predmet zákazky.

- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

Postup verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:  ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť č.4 - Sonograf pre oddelenie Gynekológie

Verejný obstarávateľ: 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	               (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		 (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                             (vyplní uchádzač)

| Názov/výrobca/model | Množstvo | Cena bez DPH za jednotku | Sadzba DPH | Cena bez DPH spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena celkom : |  |  |  |  |

Pozn. Jednotlivé položky ( ak zdravotnícka technika pozostáva z konkrétnych položiek uvedie/rozpíše ich do vyššie uvedenej  tabuľky)

Príloha F k súťažným podkladom

Povinná funkcionalita predmetu obstarávania

Verejný obstarávateľ spracoval podrobnejšie špecifikáciu povinnej funkčnosti predmetu obstarávania do tabuľky T1 až T4  kde splnenie uvedených požiadaviek  bude predmetom hodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky u každého zariadenia samostatne.  Uchádzač vypĺňa tabuľku v stĺpci ,, Ponúkaná hodnota“ ak ponúka zariadenie ktoré spĺňa minimálne požadované parametre uvedené v technickom opise súťažných podkladoch doplní ÁNO, ak nespĺňa doplní NIE. Ak ponúka zariadenie ako ekvivalent minimálne požadovaných parametrov požadovaných VO doplní ponúkané parametre v zmysle bodu 3.3.,,Ekvivalent“  týchto súťažných podkladov.

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky  - verejná súťaž .

Predmet zákazky:  ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Verejný obstarávateľ:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43, 012 07  Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	              (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	             (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		 (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                         (vyplní uchádzač)

Mailová adresa uchádzača :                                 (vyplní uchádzač)

Telefónny kontakt uchádzača:                             (vyplní uchádzač)

Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít

,,Predmet zákazky:  ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

časť 1 - Sonograf pre oddelenie Nefrológie

Tabuľka T-1

| o. | Splnenie minimálnych požadovaných technických parametrov jednotlivých položiek definovaných v technickom opise Časť č.1 - Sonograf pre oddelenie Nefrológie – 1 ks | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota (vyplní uchádzač ) | Splnil/Nesplnil (vyplní VO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sonograf pre odd. nefrológie 1ks | Áno |  |  |
|  | Zobrazovací monitor/nastaviteľný vertikálne a horizonálne/ minim. 21,5“ FULL HD | Áno |  |  |
|  | Pomocný dotykový display o veľkosti min. 9“ | Áno |  |  |
|  | Dynamický rozsah minim. 255dB | Áno |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D minim. 1900Hz | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah v minimálnom rozsahu 1 – 18 MHz | Áno |  |  |
|  | Max. zobrazenie do hĺbky min. 380mm | Áno |  |  |
|  | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v minimálnom rozsahu 0,5-20mm | Áno |  |  |
|  | Výškovo nastaviteľný obslužný pult | Áno |  |  |
|  | Interný HDD s kapacitou minim. 512 GB | Áno |  |  |
|  | Ovládanie min. pomocou trackballu | Áno |  |  |
|  | USB porty v počte min. 2 | Áno |  |  |
|  | Ethernetový konektor | Áno |  |  |
|  | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | Áno |  |  |
|  | Počet portov pre zapojenie sond minimálne 3 | Áno |  |  |
|  | Výsuvná mechanická QWERTY klávesnica alebo virtuálna elektronická klávesnica na dotykovom displeji | Áno |  |  |
|  | Tlačidlový ovládací panel | Áno |  |  |
|  | Čiernobiela termotlačiareň | Áno |  |  |
|  | Hmotnosť max. bez príslušenstva 84kg | Áno |  |  |
|  | Výška max. 1630mm | Áno |  |  |
|  | Šírka max. 575mm | Áno |  |  |
|  | Dĺžka max. 985mm | Áno |  |  |
|  | Možnosť rozšíriť o batériovú prevádzku | Áno |  |  |
|  | Pracovné režimy: | Áno |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu v obraze | Áno |  |  |
|  | B-mód- zobrazenie amplitúd odrazených signálov jasovou stupnicou | Áno |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | Áno |  |  |
|  | M-mód | Áno |  |  |
|  | Anatomický M – mód | Áno |  |  |
|  | HPRF | Áno |  |  |
|  | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. v rozsahu 0,15-19 kHz | Áno |  |  |
|  | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | Áno |  |  |
|  | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | Áno |  |  |
|  | Pulzný Doppler (PW) | Áno |  |  |
|  | Duplexné zobrazenie B-mód + farebný Doppler alebo B-mód +pulzný Doppler | Áno |  |  |
|  | Triplexné zobrazenie B-mód + pulzný Doppler + farebný Doppler | Áno |  |  |
|  | Trapezoidné zobrazenie pri lineárnej sonde – rozšírenie zobrazovacieho uhla s možnosťou merania rozmerov | Áno |  |  |
|  | Zobrazenie na základnej frekvencií vo viacerých stupňoch, min. na 3 frekvenciách | Áno |  |  |
|  | Automatická optimalizácia obrazu vo všetkých režimoch a Dopplerovských zobrazeniach, optimalizácia Dopplera (low, high) | Áno |  |  |
|  | Harmonické zobrazenie | Áno |  |  |
|  | Zoom na živom i na zmrazenom obraze | Áno |  |  |
|  | Dual Live zobrazovací mód | Áno |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia | Áno |  |  |
|  | Dodatočné zosilnenie signálu a možnosť jeho nastavenia pre 2D a Dopplerovské zobrazenie | Áno |  |  |
|  | Digitálne nastavenie TGC na dotykovom panely s možnosťou uloženia do užívateľskej predvoľby | Áno |  |  |
|  | Trapeziodný mód ako štandard pri lineárnych sondách | Áno |  |  |
|  | Používateľské nastavenia pre každú sondu vrátane rýchleho prepínania | Áno |  |  |
|  | Softvérové vybavenie: | Áno |  |  |
|  | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí | Áno |  |  |
|  | Databáza v vyhľadávaním podľa referenčných dát | Áno |  |  |
|  | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | Áno |  |  |
|  | Výber exportného obrazového formátu – bežne formáty PC na CD/DVD a USB flash médiách – DICOM | Áno |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *jpg alebo *jpeg alebo *bmp a * avi | Áno |  |  |
|  | Programovateľné kalkulácie | Áno |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia ( presety) | Áno |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 | Áno |  |  |
|  | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriaci bod alebo pridanie do obrazu 1-4 fokusačné body | Áno |  |  |
|  | Fokusácia, zoom obrazu, posun, meranie na živých aj zmrazených obrazoch ( min. 6 meraní v jednom obraze) | Áno |  |  |
|  | Automatické zväčšenie okolia kurzora pri meraní | Áno |  |  |
|  | Automatický výpočet Dopplerovských parametrov z dopplerovskej krivky na zmrazených a aktívnych obrazoch | Áno |  |  |
|  | Meranie a výpočet v rádiodiagnostike | Áno |  |  |
|  | Prístroj má možnosť rozšírenia o elastografiu na lineárnych sondách | Áno |  |  |
|  | Viacstupňové kompaudné zobrazenie dostupné na lineárnej a konvexnej sonde, aktívne taktiež pri farebnom dopplerovskom móde | Áno |  |  |
|  | Sondy: | Áno |  |  |
|  | Resterilizovateľné/dezinfikovateľné (napr. ponorom – vodotesné, atď...) | Áno |  |  |
|  | Konvexná abdominálna sonda 1ks | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. 2-8MHz, min. 192 elementov | Áno |  |  |
|  | Lineárna sonda 1ks | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. 4-12MHz, maximálna šírka minimálne 40mm, min. 192 elementov | Áno |  |  |
|  | Mikrokonvexná sonda 1ks | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. 4-9MHz | Áno |  |  |

Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít

,,Predmet zákazky:  ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Tabuľka T-2

| No. | Splnenie minimálnych požadovaných technických parametrov jednotlivých položiek obstarávania definovaných v technickom opise # Časť 2 - Sonograf pre oddelenie Pediatrie– 1ks | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota (vyplní uchádzač ) | Splnil/Nesplnil (vyplní VO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sonograf pre pediatrické oddelenie 1ks | Áno |  |  |
|  | Zobrazovací monitor minimálne 21,5“ FULL HD OTOČNÝ | Áno |  |  |
|  | Jednoduché ovládanie – farebný dotykový panel s nastavením sklonu min. 10“ | Áno |  |  |
|  | Digitálne nastavenia TGC na dotykovom panely s možnosťou uloženia do užívateľskej predvoľby | Áno |  |  |
|  | Automatické zmrazenie obrazu (sondy) po nastavenom čase | Áno |  |  |
|  | Integrovaný priestor pre periférne zariadenia | Áno |  |  |
|  | Prevádzka na batériu min. 40min. | Áno |  |  |
|  | Dynamický rozsah min. 350dB | Áno |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D min. 2000Hz | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah v min. rozsahu 1-22MHz | Áno |  |  |
|  | Maximálne zobrazenie do hĺbky min. 440mm | Áno |  |  |
|  | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v minimálnom rozsahu 0,5-24mm | Áno |  |  |
|  | Výškovo nastaviteľný obslužný pult | Áno |  |  |
|  | Interný HDD s kapacitou min. 512GB | Áno |  |  |
|  | Ovládanie minimálne pomocou trackballu | Áno |  |  |
|  | USB porty v počte minimálne 2 | Áno |  |  |
|  | Ethernetový konektor | Áno |  |  |
|  | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | Áno |  |  |
|  | Počet portov pre zapojenie sond minim. 4 | Áno |  |  |
|  | Čiernobiela termotlačiareň | Áno |  |  |
|  | Hmotnosť max. bez príslušenstva 85kg | Áno |  |  |
|  | Výška max 1698mm | Áno |  |  |
|  | Šírka max 605mm | Áno |  |  |
|  | Dĺžka max 985mm | Áno |  |  |
|  |  | Áno |  |  |
|  | Pracovné režimy: | Áno |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu v obraze | Áno |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | Áno |  |  |
|  | M-mód | Áno |  |  |
|  | Anatomický M-mód | Áno |  |  |
|  | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou minim. v rozsahu 0,15kHz-24,0kHz | Áno |  |  |
|  | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | Áno |  |  |
|  | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | Áno |  |  |
|  | Kontinuálny CW doppler | Áno |  |  |
|  | Pulzný tkanivový doppler (TDI) | Áno |  |  |
|  | Pulzný spektrálny Doppler (PW) | Áno |  |  |
|  | Harmonické zobrazenie | Áno |  |  |
|  | Hybridné harmonické zobrazenie – snímanie na základných a harmonických frekvenciách | Áno |  |  |
|  | Duplexné a triplexné a pseudotriplexné zobrazenie | Áno |  |  |
|  | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM) vrátane zobrazovania energie krvného toku | Áno |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom | Áno |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o nedopplerovské zobrazenie pomalých tokov | Áno |  |  |
|  | Manuálne naklápanie 2D skenovacej časti v 2D režime na všetkých 4D sondách | Áno |  |  |
|  | Modul na potlačenie ultrazvukových škvŕn v B-obraze a B-obraze s farebným dopplerom | Áno |  |  |
|  | Modul na porovnávacie (uhlové) zobrazenie v obraze B a v obraze B s farebným Dopplerom | Áno |  |  |
|  | Zoom na živom i zmrazenom obraze | Áno |  |  |
|  | Dual Live zobrazovací mód | Áno |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia | Áno |  |  |
|  | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | Áno |  |  |
|  | Softwérové vybavenie: | Áno |  |  |
|  | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | Áno |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o Stress echo | Áno |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o softvér na automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D | Áno |  |  |
|  | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | Áno |  |  |
|  | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | Áno |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *jpg alebo *jpeg alebo *bmp a *avi | Áno |  |  |
|  | Programovateľné kalkulácie | Áno |  |  |
|  | Automatické meranie parametrov Dopplerovho spektra | Áno |  |  |
|  | Program na základnú volumetriu | Áno |  |  |
|  | Merania vo viacerých pohľadoch | Áno |  |  |
|  | Výpočet objemov z viacerých rovín | Áno |  |  |
|  | Vysokocitlivý zoom v živom náhľade, plynulá zmena polohy vybranej časti (HD zoom) | Áno |  |  |
|  | Automatické zväčšenie meracieho bodu vo forme lupy | Áno |  |  |
|  | SW vybavenie na vykonávanie meraní používaných pri sonografii v rádiodiagnostike | Áno |  |  |
|  | SW vybavenie na vykonávanie meraní používaných pri sonografii v kardiológií | Áno |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia ( presety) | Áno |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 | Áno |  |  |
|  | Pamäťová slučka na nahrávanie a ukladanie obrázkov a videosekvencií | Áno |  |  |
|  | Vyhľadávanie údajov o pacientoch podľa pacienta, diagnózy alebo typu vyšetrenia | Áno |  |  |
|  | Jednoduché zobrazenie obrazovej dokumentácie vrátane prístupu k predchádzajúcim meraniam s možnosťou opakovaných meraní (prepočtu) vrátane dopplerovských priebehov | Áno |  |  |
|  | Možnosť pridať realtime streamovanie UZ obrazu do iného zariadenia cez webové rozhranie | Áno |  |  |
|  | Výstup na externý digitálny monitor | Áno |  |  |
|  | Rozšírenie o kardio strain – založené na speckle trackingu | Áno |  |  |
|  | Technológia umožňujúca 2D TEE kardio vyšetrenie | Áno |  |  |
|  | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriaci bod alebo pridanie do obrazu 1-4 fokusačné body | Áno |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o SW pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) | Áno |  |  |
|  | EKG modul | Áno |  |  |
|  | Prístroj musí podporovať elastografiu na lineárnych, vaginálnych a rektálnych sondách | Áno |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o panoramatické zobrazenie | Áno |  |  |
|  | Softvér na zvýraznenie ihly | Áno |  |  |
|  | Zabudovaný ohrievač na gél alebo súčasť dodávky ako príslušenstvo | Áno |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o kompresnú elastografiu | Áno |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o pokročilú kardiologickú analýzu založenú na princípe speckle tracking | Áno |  |  |
|  | Sondy: | Áno |  |  |
|  | Resterilizovateľné/dezinfikovateľné (napr. ponorom-vodotesné, atď...) | Áno |  |  |
|  | 2D lineárna sonda 1ks | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. 4-14MHz | Áno |  |  |
|  | Šírka minim. 50mm | Áno |  |  |
|  | 2D mikrokonvexná sonda 1ks | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah minim. 4-10 MHz | Áno |  |  |
|  | 2D konvexná sonda 1ks | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah minim. 1-7 MHz | Áno |  |  |
|  | 2D sektorová phased-array sonda 1ks | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah minim. 1-5 MHz | Áno |  |  |
|  | 2D sektorová phased-array sonda (pediatrická) 1ks | Áno |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. 3-8MHz | Áno |  |  |

Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít

,,Predmet zákazky:  ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť 3 - Sonograf pre oddelenie RDG

Tabuľka T-3

| No. | Splnenie minimálnych požadovaných technických parametrov jednotlivých položiek obstarávania definovaných v technickom opise # Časť 3 - Sonograf pre oddelenie RDG – 1ks | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota (vyplní uchádzač ) | Splnil/Nesplnil (vyplní VO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sonograf pre RDG oddelenie 1ks |  |  |  |
|  | Zobrazovací monitor minimálne 23“ FULL HD OTOČNÝ |  |  |  |
|  | Výsuvná textová klávesnica umiestnená pod ovládacím panelom alebo klávesnica na panely |  |  |  |
|  | Jednoduché ovládanie – farebný dotykový panel s nastavením sklonu min. 10“ |  |  |  |
|  | Digitálne nastavenia TGC na dotykovom panely s možnosťou uloženia do užívateľskej predvoľby |  |  |  |
|  | Automatické zmrazenie obrazu (sondy) po nastavenom čase |  |  |  |
|  | Integrovaný priestor pre periférne zariadenia |  |  |  |
|  | Prevádzka na batériu min. 40min. |  |  |  |
|  | Dynamický rozsah min. 350dB |  |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D min. 5000Hz |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah v min. rozsahu 1-22MHz |  |  |  |
|  | Maximálne zobrazenie do hĺbky min. 440mm |  |  |  |
|  | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v minimálnom rozsahu 0,5-24mm |  |  |  |
|  | Výškovo nastaviteľný obslužný pult |  |  |  |
|  | Interný HDD s kapacitou min. 512GB |  |  |  |
|  | Ovládanie minimálne pomocou trackballu |  |  |  |
|  | USB porty v počte minimálne 2 |  |  |  |
|  | Ethernetový konektor |  |  |  |
|  | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  |  |  |
|  | Počet portov pre zapojenie sond minim. 4 |  |  |  |
|  | Čiernobiela termotlačiareň |  |  |  |
|  | Hmotnosť max. bez príslušenstva 85kg |  |  |  |
|  | Výška max 1698mm |  |  |  |
|  | Šírka max 605mm |  |  |  |
|  | Dĺžka max 985mm |  |  |  |
|  | Pracovné režimy: |  |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu v obraze |  |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  |
|  | M-mód |  |  |  |
|  | Anatomický M-mód |  |  |  |
|  | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou minim. v rozsahu 0,15kHz-24,0kHz |  |  |  |
|  | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku |  |  |  |
|  | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o Kontinuálny CW doppler |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o Pulzný tkanivový doppler (TDI) |  |  |  |
|  | Spektrálny Doppler – PW |  |  |  |
|  | Harmonické zobrazenie |  |  |  |
|  | Hybridné harmonické zobrazenie – snímanie na základných a harmonických frekvenciách |  |  |  |
|  | Duplexné a triplexné a pseudotriplexné zobrazenie |  |  |  |
|  | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM) vrátane zobrazovania energie krvného toku |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o nedopplerovské zobrazenie pomalých tokov |  |  |  |
|  | Manuálne naklápanie 2D skenovacej časti v 2D režime na všetkých 4D sondách |  |  |  |
|  | Modul na potlačenie ultrazvukových škvŕn v B-obraze a B-obraze s farebným dopplerom |  |  |  |
|  | Modul na porovnávacie (uhlové) zobrazenie v obraze B a v obraze B s farebným Dopplerom |  |  |  |
|  | Zoom na živom i zmrazenom obraze |  |  |  |
|  | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  |
|  | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  |
|  | Softwérové vybavenie: |  |  |  |
|  | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o stress echo |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenie o softvér na automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D |  |  |  |
|  | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  |
|  | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *jpg alebo *jpeg alebo *bmp a *avi |  |  |  |
|  | Programovateľné kalkulácie |  |  |  |
|  | Automatické meranie parametrov Dopplerovho spektra |  |  |  |
|  | Program na základnú volumetriu |  |  |  |
|  | Merania vo viacerých pohľadoch |  |  |  |
|  | Výpočet objemov z viacerých rovín |  |  |  |
|  | Vysokocitlivý zoom v živom náhľade, plynulá zmena polohy vybranej časti (HD zoom) |  |  |  |
|  | Automatické zväčšenie meracieho bodu vo forme lupy |  |  |  |
|  | SW vybavenie na vykonávanie meraní používaných pri sonografii v rádiodiagnostike |  |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia ( presety) |  |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 |  |  |  |
|  | Pamäťová slučka na nahrávanie a ukladanie obrázkov a videosekvencií |  |  |  |
|  | Vyhľadávanie údajov o pacientoch podľa pacienta, diagnózy alebo typu vyšetrenia |  |  |  |
|  | Jednoduché zobrazenie obrazovej dokumentácie vrátane prístupu k predchádzajúcim meraniam s možnosťou opakovaných meraní (prepočtu) vrátane dopplerovských priebehov |  |  |  |
|  | Možnosť pridať realtime streamovanie UZ obrazu do iného zariadenia cez webové rozhranie |  |  |  |
|  | Výstup na externý digitálny monitor |  |  |  |
|  | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriaci bod alebo pridanie do obrazu 1-4 fokusačné body |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o SW pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) |  |  |  |
|  | Prístroj musí podporovať elastografiu na lineárnych sondách |  |  |  |
|  | Panoramatické zobrazenie |  |  |  |
|  | Softvér na zvýraznenie ihly |  |  |  |
|  | Zabudovaný ohrievač na gél alebo súčasť dodávky ako príslušenstvo |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o SW na automatické vyhodnotenie mamografických nálezov a určenie parametra BI-RADS |  |  |  |
|  | Sondy: |  |  |  |
|  | Resterilizovateľné/dezinfikovateľné (napr. ponorom – vodotesné, atď..) |  |  |  |
|  | 2D lineárna sonda 1ks |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. 4-14MHz |  |  |  |
|  | Šírka minim. 50mm, s bioptickým nástavcom |  |  |  |
|  | 2D vysokofrekvenčná lineárna sonda 1ks |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah minim. 6-18MHz |  |  |  |
|  | Max. šírka minimálne 38mm |  |  |  |
|  | 2D lineárna sonda na vyšetrenie ciev 1ks |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah minim. 3-9 MHz |  |  |  |
|  | Max. šírka minimálne 44mm |  |  |  |
|  | 2D konvexná sonda 1ks |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah minim. 1-7 MHz s bioptickým nástavcom |  |  |  |

Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít

,,Predmet zákazky:  ,, Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie:

NEFROLÓGIE , PEDIATRIE , RDG, GYNEKOLÓGIE“

Časť 4 - Sonograf pre oddelenie Gynekológie

Tabuľka T-4

| No. | Splnenie minimálnych požadovaných technických parametrov jednotlivých položiek obstarávania definovaných v technickom opise # Časť 4 - Sonograf pre oddelenie Gynekologie– 1ks | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota (vyplní uchádzač ) | Splnil/Nesplnil (vyplní VO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sonograf pre odd. gynekológie a pôrodníctva 1ks |  |  |  |
|  | Zobrazovací monitor/nastaviteľný vertikálne a horizonálne/ minim. 21,5“ Full HD |  |  |  |
|  | Pomocný dotykový display o veľkosti min. 9“ |  |  |  |
|  | Dynamický rozsah minim. 255dB |  |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D minim. 1900Hz |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah v minimálnom rozsahu 1 – 18 MHz |  |  |  |
|  | Max. zobrazenie do hĺbky min. 380mm |  |  |  |
|  | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v minimálnom rozsahu 0,5-20mm |  |  |  |
|  | Výškovo nastaviteľný obslužný pult |  |  |  |
|  | Interný HDD s kapacitou minim. 512 GB |  |  |  |
|  | Ovládanie min. pomocou trackballu |  |  |  |
|  | USB porty v počte min. 2 |  |  |  |
|  | Ethernetový konektor |  |  |  |
|  | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  |  |  |
|  | Počet portov pre zapojenie sond minimálne 3 |  |  |  |
|  | Výsuvná mechanická QWERTY klávesnica alebo virtuálna elektronická klávesnica na dotykovom displeji |  |  |  |
|  | Tlačidlový ovládací panel |  |  |  |
|  | Čiernobiela termotlačiareň |  |  |  |
|  | Hmotnosť max. bez príslušenstva 84kg |  |  |  |
|  | Výška max 1630mm |  |  |  |
|  | Šírka max 575mm |  |  |  |
|  | Dĺžka max 985mm |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o batériovu prevádzku |  |  |  |
|  | Pracovné režimy: |  |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu v obraze |  |  |  |
|  | B-mód- zobrazenie amplitúd odrazených signálov jasovou stupnicou |  |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  |
|  | M-mód |  |  |  |
|  | Anatomický M – mód |  |  |  |
|  | HPRF |  |  |  |
|  | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. v rozsahu 0,15-19 kHz |  |  |  |
|  | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku |  |  |  |
|  | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o kontinuálny CW doppler |  |  |  |
|  | Pulzný Doppler (PW) |  |  |  |
|  | Duplexné zobrazenie B-mód + farebný Doppler alebo B-mód +pulzný Doppler |  |  |  |
|  | Triplexné zobrazenie B-mód + pulzný Doppler + farebný Doppler |  |  |  |
|  | Trapezoidné zobrazenie pri lineárnej sonde – rozšírenie zobrazovacieho uhla s možnosťou merania rozmerov |  |  |  |
|  | Zobrazenie na základnej frekvencií vo viacerých stupňoch, min. na 3 frekvenciách |  |  |  |
|  | Automatická optimalizácia obrazu vo všetkých režimoch a Dopplerovských zobrazeniach, optimalizácia Dopplera (low, high) |  |  |  |
|  | Pulzný tkanivový Doppler (TDI) |  |  |  |
|  | Harmonické zobrazenie |  |  |  |
|  | Zoom na živom i na zmrazenom obraze |  |  |  |
|  | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  |
|  | Dodatočné zosilnenie signálu a možnosť jeho nastavenia pre 2D a Dopplerovské zobrazenie |  |  |  |
|  | Digitálné zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) na dotykovom displeji |  |  |  |
|  | Trapeziodný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  |
|  | Používateľské nastavenia pre každú sondu vrátane rýchleho prepínania |  |  |  |
|  | Softvérové vybavenie: |  |  |  |
|  | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia o automatický výpočet NT v 2D |  |  |  |
|  | Rozšíriteľné o pokročilé funkcie 3D vykresľovania - nastavenia svetelných zdrojov, STIC |  |  |  |
|  | Možnosť rozšírenia s automatickou detekciou a výpočtom folikulov |  |  |  |
|  | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  |
|  | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  |  |  |
|  | Výber exportného obrazového formátu – bežne formáty PC na CD/DVD a USB flash médiách – DICOM |  |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *jpg alebo *jpeg alebo *bmp a * avi |  |  |  |
|  | Programovateľné kalkulácie |  |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia ( presety) |  |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo fotmáte DICOM 3.0 |  |  |  |
|  | Rozšírenie o kardio strain – založené na speckle trackingu |  |  |  |
|  | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriaci bod alebo pridanie do obrazu 1-4 fokusačné body |  |  |  |
|  | Fokusácia,zoom obrazu, posun, meranie na živých aj zmrazených obrazoch ( min. 6 meraní v jednom obraze) |  |  |  |
|  | Automatické zväčšenie okolia kurzora pri meraní |  |  |  |
|  | Automatický výpočet Dopplerovských parametrov z dopplerovskej krivky na zmrazených a aktívnych obrazoch |  |  |  |
|  | Meranie a výpočet v gynekológii |  |  |  |
|  | Prístroj má možnosť rozšírenia o elastografiu na lineárnych sondách |  |  |  |
|  | Viacstupňové kompaudné zobrazenie dostupné na lineárnej a konvexnej sonde, aktívne taktiež pri farebnom dopplerovskom móde |  |  |  |
|  | Možnosť budúceho rozšírenia na 3D a 4D zobrazenie |  |  |  |
|  | Sondy: |  |  |  |
|  | Resterilizovateľné/dezinfikovateľné (napr. ponorom – vodotesné, atď...) |  |  |  |
|  | Konvexná abdominálna sonda 1ks |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. 2-5MHz, min. 128 elementov |  |  |  |
|  | Vaginálna sonda 1ks |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. 4-9MHz |  |  |  |