V Ý Z V A

zákazka v zmysle  § 117

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie  tovaru / služieb/ stavebných prác s názvom:

Vodoinštalačný materiál

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Sídlo:	Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

Zastúpená štatutárnym orgánom: Mgr. Eduard Dorčík, riaditeľ

Zastúpená pracovníkom zodpovedným za technickú špecifikáciu:

Pavol Záň

Kontakt: 041/5110820

e-mail:    zan@fnspza.sk

web:       www.fnspza.sk

2. CPV kód:

Hlavný predmet:

- 39370000-6

3. Predpokladaná hodnota zákazkyy – Vodoinštalačný materiál

21737,08 EUR bez DPH

26084,50 EUR s DPH

Predložená cena úspešného uchádzača nesmie byť vyššia ako predpokladaná hodnota stanovená verejným obstarávateľom.

4. Technický opis zákazky:

Stručný popis zákazky:

● Predmetom zákazky je nákup vodoinštalačného  a pomocného materiálu na údržbu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Jedna sa o spotrebný materiál, ktorý je potrebný na neustálu a každodennú údržbu na oddeleniach.

● Výberový cenník odkazuje na daný konkrétny výrobok, presnú špecifikáciu a kvalitu predmetu zákazky.

● Umožňuje sa použiť „ekvivalentný“ výrobok, ktorý bude mať rovnaké požadované kvalitatívne vlastnosti ako výrobok uvedený v zozname materiálu

● Dodávka vodoinštalačného  materiálu sa bude uskutočňovať výhradne v pracovné dni podľa potrieb objednávateľa

● Komplexný cenník vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu bude tvoriť prílohu č. 3 zmluvy.

● Názvy predmetu zákazky a počet ks je len orientačný a slúži k vyhodnoteniu. Verejný obstarávateľ bude odoberať vodoinštalačný materiál podľa skutočných potrieb FNsP, nesmie byť prekročená predpokladaná hodnota zákazky.

Rámcová dohoda na dodávku vodoinštalačného materiálu

Rámcová dohoda bude uzatvorená s úspešným uchádzačom za účelom dodávok vodoinštalačného materiálu objednávateľovi. Materiál bude dodávaný na základe dielčích objednávok podľa potrieb obstarávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje objednaný materiál doručiť do sídla objednávateľa (Spanyola 43, 01001 Žilina) Bežne dostupné tovary je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi do 24 hodín od doručenia objednávky resp. telefonickej objednávky do sídla objednávateľa. Termín dodávok materiálu, ktorý nie je bežne dostupný na trhu bude dohodnutý osobitne.

Trvanie zmluvy: 12 mesiacov

| Por. č. | Názov tovaru | Počet | Jed. množ. | Cena v € /MJ s DPH | DPH | Cena s DPH/spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALOHA-M Štvorcová sprchovacia vanička z liateho mramoru 80x80x3 | ks | 10,000 |  |  |  |
| 2 | Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 90 mm, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, plast, GEBERIT | ks | 10,000 |  |  |  |
| 3 | Nádržka keramická s dvojitým splachovaním | ks | 4,000 |  |  |  |
| 4 | Dvierka revízne plastové, rozmer 200x300 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 5 | Dvierka revízne plastové, rozmer 300x300 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 6 | Dvierka revízne plastové, rozmer 300x400 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 7 | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz | ks | 20,000 |  |  |  |
| 8 | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | ks | 20,000 |  |  |  |
| 9 | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz | ks | 20,000 |  |  |  |
| 10 | Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz | ks | 20,000 |  |  |  |
| 11 | Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz | ks | 8,000 |  |  |  |
| 12 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz | ks | 4,000 |  |  |  |
| 13 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz | ks | 4,000 |  |  |  |
| 14 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz | ks | 4,000 |  |  |  |
| 15 | Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz | ks | 40,000 |  |  |  |
| 16 | Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz | ks | 20,000 |  |  |  |
| 17 | Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1/2" FF, páčka, PN 16, mosadz | ks | 8,000 |  |  |  |
| 18 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz | ks | 40,000 |  |  |  |
| 19 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz | ks | 40,000 |  |  |  |
| 20 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz | ks | 40,000 |  |  |  |
| 21 | Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz | ks | 40,000 |  |  |  |
| 22 | Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", bez spätnej klapky, chrómovaná mosadz | ks | 40,000 |  |  |  |
| 23 | Pračkový ventil 3/4" s predĺžením, chrómovaná mosadz | ks | 40,000 |  |  |  |
| 24 | Tesnenie gumové 1/2", pre zápachové uzávierky k umývadlám | ks | 200,000 |  |  |  |
| 25 | Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32 | ks | 40,000 |  |  |  |
| 26 | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 | ks | 40,000 |  |  |  |
| 27 | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 | ks | 40,000 |  |  |  |
| 28 | Práčková napúšťacia hadica s kolenom 250 cm šedá-250cm | ks | 4,000 |  |  |  |
| 29 | Hadicova spona 16 - 25 x 3/4, ocel / pozinkovaný | kg | 4,000 |  |  |  |
| 30 | Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 20x1/2" MZV kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 31 | Guľový kohút, páka MM G1" | ks | 12,000 |  |  |  |
| 32 | Vsuvka - 1/2"x1/2", IVAR.1552 G | ks | 32,000 |  |  |  |
| 33 | Koleno 90° s SC 12 x 1/2, ocel / pozinkovaný | kg | 16,000 |  |  |  |
| 34 | Koleno 90° s SC 28 x 1, ocel / pozinkovaný | kg | 20,000 |  |  |  |
| 35 | Koleno 90° 62,3 x 62,3 x 40, ocel / pozinkovaný | kg | 8,000 |  |  |  |
| 36 | Redukce 1 1/2 x 1, mosaz / lesklý | kg | 8,000 |  |  |  |
| 37 | Redukce 1/2 x 3/8, mosaz / lesklý | kg | 40,000 |  |  |  |
| 38 | Redukce 3/8 x 1/2, mosaz / lesklý | kg | 40,000 |  |  |  |
| 39 | Natrubek 1 x 1/2, mosaz / lesklý | kg | 20,000 |  |  |  |
| 40 | Natrubek 1, mosaz / lesklý | kg | 20,000 |  |  |  |
| 41 | Natrubek 3/4, mosaz / lesklý | kg | 20,000 |  |  |  |
| 42 | Predĺženie 1/2"×10mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 43 | Predĺženie 1/2"×15mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 44 | Predĺženie 1/2"×20mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 45 | Predĺženie 1/2"×25mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 46 | Predĺženie 1/2"×30mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 47 | Predĺženie 1/2"×40mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 48 | Predĺženie 1/2"×50mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 49 | Flexi propojenie 40×40 | ks | 8,000 |  |  |  |
| 50 | Flexi propojenie 50/40×40/50 | ks | 8,000 |  |  |  |
| 51 | Redukcia napojenia HT 40/50×G1/2" | ks | 8,000 |  |  |  |
| 52 | Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 53 | Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA | ks | 4,000 |  |  |  |
| 54 | Batéria vaňová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA | ks | 4,000 |  |  |  |
| 55 | Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm | ks | 8,000 |  |  |  |
| 56 | Hadica sprchová s dvojitou západkou, dĺ. 2 m, mosadz | ks | 4,000 |  |  |  |
| 57 | Držiak sprchy na ručnú sprchu, chróm | ks | 4,000 |  |  |  |
| 58 | Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA | ks | 8,000 |  |  |  |
| 59 | Pripojovacia súprava DNO 90 - DN 110, pre visiace WC s manžetovým tesnením pre keramiku, splachovacia rúrka, skrutky, krytky, PP | ks | 4,000 |  |  |  |
| 60 | Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom | ks | 8,000 |  |  |  |
| 61 | Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom | ks | 8,000 |  |  |  |
| 62 | Záchodové sedadlo plastové s poklopom | ks | 8,000 |  |  |  |
| 63 | Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 1500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov | ks | 8,000 |  |  |  |
| 64 | Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov | ks | 8,000 |  |  |  |
| 65 | Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov | ks | 8,000 |  |  |  |
| 66 | Rovný koncový priamy flexibilný WC konektor | ks | 16,000 |  |  |  |
| 67 | Drezový zápachový uzáver DN40x5/4' s krytkou | ks | 40,000 |  |  |  |
| 68 | Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 1000 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu | ks | 4,000 |  |  |  |
| 69 | Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 1000 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov | ks | 8,000 |  |  |  |
| 70 | Vaňové dvierka 300×300, biely | ks | 16,000 |  |  |  |
| 71 | Sifón pre dvojdrez s prevlečnými maticami 6/4" a prípojkou | ks | 16,000 |  |  |  |
| 72 | ZETA umývadlo 50cm s otvorom | ks | 20,000 |  |  |  |
| 169 | ZETA umývadlo 60cm s otvorom | ks | 10,000 |  |  |  |
| 170 | ZETA umývadielko 40cm s otvorom | ks | 10,000 |  |  |  |
| 171 | ZETA WC misa | ks | 10,000 |  |  |  |
| 172 | ZETA samostatne stojace WC,vodorovný odpad | ks | 10,000 |  |  |  |
| 173 | ZETA výpustný ventil | ks | 10,000 |  |  |  |
| 73 | Pripojovací kus priamy HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 20,000 |  |  |  |
| 74 | HT rúra hrdlová D 40 dĺ. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 32,000 |  |  |  |
| 75 | presuvka 110 HTU | ks | 32,000 |  |  |  |
| 76 | Klapka spätná DN 50, voda a kanál | ks | 4,000 |  |  |  |
| 77 | Redukcia HT DN 50/32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 4,000 |  |  |  |
| 78 | Hrdlo presuvné HT DN 32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 8,000 |  |  |  |
| 79 | Hrdlo presuvné HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 80 | Hrdlo presuvné HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 81 | Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 20,000 |  |  |  |
| 82 | Koleno HT DN 32/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 20,000 |  |  |  |
| 83 | Koleno HT DN 32/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 20,000 |  |  |  |
| 84 | Koleno HT DN 32/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 20,000 |  |  |  |
| 85 | Koleno HT DN 32/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 20,000 |  |  |  |
| 86 | Koleno HT DN 40/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 87 | Koleno HT DN 40/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 88 | Koleno HT DN 40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 89 | Koleno HT DN 40/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 90 | Koleno HT DN 40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 91 | Koleno HT DN 50/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 92 | Koleno HT DN 50/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 93 | Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 94 | Koleno HT DN 50/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 95 | Koleno HT DN 50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 96 | Koleno HT DN 70/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 97 | Koleno HT DN 70/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 98 | Koleno HT DN 70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 99 | Koleno HT DN 70/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 100 | Koleno HT DN 70/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 101 | Koleno HT DN 100/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 102 | Koleno HT DN 100/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 103 | Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 104 | Koleno HT DN 100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 105 | Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 40,000 |  |  |  |
| 106 | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 20,000 |  |  |  |
| 107 | Koleno - čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 108 | Koleno s odbočkou vľavo 30° DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 109 | Koleno s odbočkou vpravo 30° DN 100/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 110 | Koleno s odbočkou vpravo 30° DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 111 | Koleno s odbočkou osové DN 100/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 112 | Koleno s odbočkou osové DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 113 | Odbočka HT DN 40/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 114 | Odbočka HT DN 40/40/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 115 | Odbočka HT DN 40/40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 116 | Odbočka HT DN 50/40/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 117 | Odbočka HT DN 50/40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 118 | Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 119 | Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 120 | Odbočka HT DN 100/100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 121 | Odbočka HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 12,000 |  |  |  |
| 122 | Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky | ks | 8,000 |  |  |  |
| 123 | Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm | ks | 8,000 |  |  |  |
| 124 | Redukčná vsuvka G1/2", M10, mosadz, galvanicky pozinkovaná, sanitárny systém | ks | 40,000 |  |  |  |
| 125 | Vsuvka redukovaná, 1/2"x3/8", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 126 | Vsuvka redukovaná, 3/4"x1/2", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 127 | Vsuvka redukovaná, 1"x1/2", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 128 | Vsuvka redukovaná, 1"x3/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 129 | Vsuvka redukovaná, 5/4"x1", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 130 | Vsuvka redukovaná, 6/4"x5/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 131 | Vsuvka redukovaná, 2"x6/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 132 | HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 133 | HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 134 | HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 135 | HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 136 | HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 0,25 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 137 | HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 138 | HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 139 | HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 140 | HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 141 | HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 142 | HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 40,000 |  |  |  |
| 143 | HT rúra hladká DN 50 dĺ. 5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | m | 40,000 |  |  |  |
| 144 | HT rúra hladká DN 70 dĺ. 5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | m | 40,000 |  |  |  |
| 145 | HT rúra hladká DN 100 dĺ. 5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | m | 40,000 |  |  |  |
| 146 | HT rúra hladká DN 125 dĺ. 5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | m | 40,000 |  |  |  |
| 147 | Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 20x2,8 mm, 6 m tyč | m | 80,000 |  |  |  |
| 148 | Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč | m | 80,000 |  |  |  |
| 149 | Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč | m | 80,000 |  |  |  |
| 150 | Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč | m | 80,000 |  |  |  |
| 151 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 20 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 152 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 25 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 153 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 154 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 155 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 156 | Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 20 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 157 | Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 25 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 158 | Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 159 | Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 160 | Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 161 | Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 162 | Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 163 | Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 164 | Koleno 15° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 165 | Koleno 15° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 166 | Koleno 15° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm | ks | 40,000 |  |  |  |
| 167 | Príchytka s klipom, UZ 32 | ks | 120,000 |  |  |  |
| 168 | Manžeta k pisoáru 23x30,čierna | ks | 24,000 |  |  |  |

5. Ekvivalent:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok:

- predložený ekvivalent bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,

- predložený ekvivalent bude obsahovať rovnaké alebo kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,

- predložený ekvivalent bude zabezpečovať rovnaké alebo výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/zmluvy,

- predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu,

- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy,

Ak podklady alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“.

Ak je predmet zákazky opísaný bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ nevylúči ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu vo väzbe na § 42 ods. 3 ZVO, ak predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa bodu 5.

6. Typ  zmluvy:

Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva   na služby  podľa § 269 Obchodného zákonníka

Rámcová dohoda

7. Miesto dodania predmetu /tovaru , služieb, stavebných prác / zákazky:

Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V. Spanyola 43, 012 07  Žilina

8.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky podľa nasledovných kritérií:

Najnižšia suma  za celý rozsah predmetu obstarávania v EUR s DPH

9.   Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie

10.   Variantné riešenie: nie

11. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa 18.01.2022 do  10 00  hod.

V prípade , odoslania cenovej ponuky poštou je rozhodujúci termín doručenia verejnému obstarávateľovi ,nie  termín podania na poštovú prepravu.

12.  Spôsob predloženia cenovej ponuky

a)   doručenie poštou  na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy v uzatvorenej obálke s označením :

Cenová ponuka: Vodoinštalačný materiál

- NEOTVÁRAŤ

b)  osobne  na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy v uzatvorenej obálke s označením :

Cenová ponuka: Vodoinštalačný materiál

“ – NEOTVÁRAŤ

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a Eur.

Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od  úspešného uchádzača.

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich 10 rokov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

13. Spôsob určenia ceny:

- Cena za poskytnutie predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NRSR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

- Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :

- Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v Eur bez DPH

- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v EUR

- Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľ DPH upozorní.

- Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

- Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

- Ceny uvedené v ponuke musia byť uvedené v eurách, musia byť konečné vrátane všetkých nákladov súvisiacich s celým predmetom zákazky a musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.

- Uchádzač predloží ponukovú cenu vyplnením cien jednotlivých položiek tabuľky podľa bodu 4 a výslednú cenu stanoví podľa prílohy č.1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií

- Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním predmetu zákazky

14.  Trvanie zmluvného vzťahu v mesiacoch  :

12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

15. Podmienky na predloženie cenovej ponuky:

Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti:

Cenová ponuka musí obsahovať   :

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača ( e mailová adresa, číslo telefónu)- podľa prílohy č. 2

b)  Návrh uchádzača na plnenie kritérií  s cenami uchádzača - podľa prílohy č.1 tejto výzvy, ktorý bude podpísaný oprávnenou osobou.

c) Podmienky účasti  uchádzača

§ 32 ods.1 písm.e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

Uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. / kópiu  /  v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného tovaru alebo služby, stavebnej práce: originál alebo overená kópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača.

a

§ 32 ods.1 písm.f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením.

16. Podmienky financovania:

a)  Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 60  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

/ Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. §340b) ods.5 požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia dodávateľovi

b)  Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová dohoda

c)  Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa.

d) Súčasťou dodávky je povinne dodací list/faktúra, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného predmetu zákazky, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy, preberací protokol.

e) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

f) V prípade, že dodávateľ spracováva fakturáciu elektronicky je nutné doručenie faktúry e-mailom najneskôr v deň dodania tovaru.

g) Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.

h) Plnenie na základe čiastkových objednávok

i)Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za  to, že cena predmetu zákazky bude odzrkadľovať skutočnú dodávku tovaru nami požadovanej kvalite.

j) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia.

17. Obhliadka miesta plnenia - dodania tovaru

Neuplatňuje sa

18. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá ,súčasne bude vyzvaný na  rokovanie   o uzavretí zmluvy ,predloženie návrhu  zmluvy a požadovaných dokumentov.

Uchádzači ,ktorých ponuka nebude akceptovaná zo strany verejného obstarávateľa budú informovaní o výsledku mailom.

19. Uzavretie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzavrie  Rámcovú dohodu  s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná a zároveň nepresiahla predpokladanú hodnotu stanovenú verejným obstarávateľom.

Platnosť dohody/zmluvy skončí uplynutím lehoty jej platnosti, alebo vyčerpaním finančného limitu stanoveného verejným obstarávateľom.

20. Zrušenie VO

Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

●  Nebude predložená ani jedna ponuka

●  Bude predložená len jedna ponuka

●  Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám

● Predložené cenové ponuky budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom

Príloha č.1 –   Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 -   Identifikačné údaje uchádzača

V Žiline, 03.01.2022

........................................................

Mgr. Eduard Dorčík

riaditeľ FNsP

Príloha č.1                                                 Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky: „Vodoinštalačný materiál“

Obchodné meno uchádzača :

Adresa alebo sídlo uchádzača :

| Predmet | Cena v € bez DPH | Sadzba DPH | Cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodoinštalačný materiál |  |  |  |
| Cena celkom za celý predmet zákazky- obdobie 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy |  |  |  |

Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, ktorý je predmetom zákazky.

Dátum :

--------------------------------

Pečiatka a podpis uchádzača

Príloha č. 2

Identifikačné údaje uchádzača

Názov alebo obchodné meno uchádzača..............................................................................

Adresa alebo sídlo uchádzača...............................................................................................

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača:

rozumel som a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné, zmluvné a technické podmienky predmetu zákazky uvedené vo Výzve v rámci súťaže na predmet zákazky :

Vodoinštalačný materiál

V ..............................................dňa....................................................

.........................................................................

podpis štatutárneho zástupcu  / uchádzača