[image: image1.jpg]


              Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha  Spanyola 43, 012 07  Žilina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha  Spanyola 43, 012 07  Žilina


                                                                               V Ý Z V A

zákazka v zmysle  § 117
    zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie  tovaru / služieb/ stavebných prác s názvom:
Vodoinštalačný materiál
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Sídlo:
Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
IČO: 17335825

DIČ: 2020699923







Zastúpená štatutárnym orgánom: Mgr. Eduard Dorčík, riaditeľ

Zastúpená pracovníkom zodpovedným za technickú špecifikáciu:

Pavol Záň, 
Kontakt: 041/5110820
e-mail:    zan@fnspza.sk
web:       www.fnspza.sk
2. CPV kód: 
Hlavný predmet: 
· CPV:       39370000-6  – Vodoinštalačný materiál  

3. Predpokladaná hodnota zákazky 


                    21 731,40 EUR bez DPH

                    26 077,68 EUR s DPH
Predložená cena úspešného uchádzača nesmie byť vyššia ako predpokladaná hodnota stanovená verejným obstarávateľom.
4. Technický opis zákazky: 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 
Dodávka vodoinštalačného materiálu

- Predmetom zákazky je nákup vodoinštalačného  a pomocného materiálu na údržbu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Jedna sa o spotrebný materiál, ktorý je potrebný na neustálu a každodennú údržbu na oddeleniach.

- Výberový cenník odkazuje na daný konkrétny výrobok, presnú špecifikáciu a kvalitu predmetu zákazky.
Umožňuje sa použiť „ekvivalentný“ výrobok, ktorý bude mať rovnaké požadované kvalitatívne vlastnosti ako výrobok uvedený v zozname materiálu
- Dodávka vodoinštalačného  materiálu sa bude uskutočňovať výhradne v pracovné dni podľa potrieb objednávateľa

- Komplexný cenník vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu bude tvoriť prílohu zmluvy.
- Názvy predmetu zákazky a počet ks je len orientačný a slúži k vyhodnoteniu. Verejný obstarávateľ bude odoberať vodoinštalačný materiál podľa skutočných potrieb FNsP, nesmie byť prekročená predpokladaná hodnota zákazky.
Zmluva bude uzatvorená s úspešným uchádzačom za účelom dodávok vodoinštalačného materiálu objednávateľovi. Materiál bude dodávaný na základe dielčich objednávok podľa potrieb obstarávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje objednaný materiál doručiť do sídla objednávateľa (Spanyolova 43, 01001 Žilina) Bežne dostupné tovary je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi do 24 hodín od doručenia objednávky resp. telefonickej objednávky do sídla objednávateľa. Termín dodávok materiálu, ktorý nie je bežne dostupný na trhu bude dohodnutý osobitne. 

Trvanie zmluvy: 12 mesiacov

	1
	M
	69907
	ALOHA-M Štvorcová sprchovacia vanička z liateho mramoru 80x80x3
	ks
	10,000

	2
	M
	150.550.00.1
	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 90 mm, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, plast, GEBERIT
	ks
	10,000

	3
	M
	642370000800.S
	Nádržka keramická s dvojitým splachovaním
	ks
	4,000

	4
	M
	283810000106.S
	Dvierka revízne plastové, rozmer 200x300 mm
	ks
	40,000

	5
	M
	283810000108.S
	Dvierka revízne plastové, rozmer 300x300 mm
	ks
	40,000

	6
	M
	283810000109.S
	Dvierka revízne plastové, rozmer 300x400 mm
	ks
	40,000

	7
	M
	551110004900.S
	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz
	ks
	20,000

	8
	M
	551110005000.S
	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz
	ks
	20,000

	9
	M
	551110005100.S
	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz
	ks
	20,000

	10
	M
	551110005200.S
	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz
	ks
	20,000

	11
	M
	551110005900.S
	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz
	ks
	8,000

	12
	M
	551110007100.S
	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz
	ks
	4,000

	13
	M
	551110007200.S
	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz
	ks
	4,000

	14
	M
	551110007300.S
	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz
	ks
	4,000

	15
	M
	551110007700.S
	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz
	ks
	40,000

	16
	M
	551110007800.S
	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz
	ks
	20,000

	17
	M
	551110010100.S
	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1/2" FF, páčka, PN 16, mosadz
	ks
	8,000

	18
	M
	551110019900.S
	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz
	ks
	40,000

	19
	M
	551110020000.S
	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz
	ks
	40,000

	20
	M
	551110020100.S
	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz
	ks
	40,000

	21
	M
	551110020200.S
	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz
	ks
	40,000

	22
	M
	551110020300.S
	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", bez spätnej klapky, chrómovaná mosadz
	ks
	40,000

	23
	M
	551110021100.S
	Pračkový ventil 3/4" s predĺžením, chrómovaná mosadz
	ks
	40,000

	24
	M
	273110029500.S
	Tesnenie gumové 1/2", pre zápachové uzávierky k umývadlám
	ks
	200,000

	25
	M
	551620005300.S
	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32
	ks
	40,000

	26
	M
	551620005600.S
	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50
	ks
	40,000

	27
	M
	551620006400.S
	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40
	ks
	40,000

	28
	M
	PNK/250
	Práčková napúšťacia hadica s kolenom 250 cm šedá-250cm
	ks
	4,000

	29
	M
	104580
	Hadicova spona 16 - 25 x 3/4, ocel / pozinkovaný
	kg
	4,000

	30
	M
	270404
	Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 20x1/2" MZV kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	31
	M
	KFC3
	Guľový kohút, páka MM G1"
	ks
	12,000

	32
	M
	1552G000404
	Vsuvka - 1/2"x1/2", IVAR.1552 G
	ks
	32,000

	33
	M
	651404
	Koleno 90° s SC 12 x 1/2, ocel / pozinkovaný
	kg
	16,000

	34
	M
	642310
	Koleno 90° s SC 28 x 1, ocel / pozinkovaný
	kg
	20,000

	35
	M
	765989
	Koleno 90° 62,3 x 62,3 x 40, ocel / pozinkovaný
	kg
	8,000

	36
	M
	103392
	Redukce 1 1/2 x 1, mosaz / lesklý
	kg
	8,000

	37
	M
	100421
	Redukce 1/2 x 3/8, mosaz / lesklý
	kg
	40,000

	38
	M
	102425
	Redukce 3/8 x 1/2, mosaz / lesklý
	kg
	40,000

	39
	M
	106089
	Natrubek 1 x 1/2, mosaz / lesklý
	kg
	20,000

	40
	M
	101381
	Natrubek 1, mosaz / lesklý
	kg
	20,000

	41
	M
	101084
	Natrubek 3/4, mosaz / lesklý
	kg
	20,000

	42
	M
	P10ZW
	Predĺženie 1/2"×10mm
	ks
	40,000

	43
	M
	P15ZW
	Predĺženie 1/2"×15mm
	ks
	40,000

	44
	M
	P20ZW
	Predĺženie 1/2"×20mm
	ks
	40,000

	45
	M
	P25ZW
	Predĺženie 1/2"×25mm
	ks
	40,000

	46
	M
	P30ZW
	Predĺženie 1/2"×30mm
	ks
	40,000

	47
	M
	P40ZW
	Predĺženie 1/2"×40mm
	ks
	40,000

	48
	M
	P50ZW
	Predĺženie 1/2"×50mm
	ks
	40,000

	49
	M
	A710
	Flexi propojenie 40×40
	ks
	8,000

	50
	M
	A720
	Flexi propojenie 50/40×40/50
	ks
	8,000

	51
	M
	AKS6
	Redukcia napojenia HT 40/50×G1/2"
	ks
	8,000

	52
	M
	HTR050/040
	Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	53
	M
	551450003400
	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA
	ks
	4,000


	54
	M
	551450001100
	Batéria vaňová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA
	ks
	4,000

	55
	M
	551450000200.S
	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm
	ks
	8,000

	56
	M
	552270000200.S
	Hadica sprchová s dvojitou západkou, dĺ. 2 m, mosadz
	ks
	4,000

	57
	M
	552260003000.S
	Držiak sprchy na ručnú sprchu, chróm
	ks
	4,000

	58
	M
	642710000200
	Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA
	ks
	8,000

	59
	M
	551620021400.S
	Pripojovacia súprava DNO 90 - DN 110, pre visiace WC s manžetovým tesnením pre keramiku, splachovacia rúrka, skrutky, krytky, PP
	ks
	4,000

	60
	M
	642340000600.S
	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom
	ks
	8,000

	61
	M
	642340000500.S
	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom
	ks
	8,000

	62
	M
	554330000300.S
	Záchodové sedadlo plastové s poklopom
	ks
	8,000

	63
	M
	552270004300.S
	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 1500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov
	ks
	8,000

	64
	M
	552270003600.S
	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov
	ks
	8,000

	65
	M
	552270003800.S
	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov
	ks
	8,000

	66
	M
	32108
	Rovný koncový priamy flexibilný WC konektor
	ks
	16,000

	67
	M
	HL132/40
	Drezový zápachový uzáver DN40x5/4' s krytkou
	ks
	40,000

	68
	M
	552270000500.S
	Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 1000 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu
	ks
	4,000

	69
	M
	552270004100.S
	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 1000 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov
	ks
	8,000

	70
	M
	AVD003
	Vaňové dvierka 300×300, biely
	ks
	16,000

	71
	M
	A448P-DN50/40
	Sifón pre dvojdrez s prevlečnými maticami 6/4" a prípojkou
	ks
	16,000

	72
	M
	1194
	ZETA  umývadlo 50cm s otvorom
	ks
	20,000

	169
	M
	1198
	ZETA umývadlo 60cm s otvorom
	ks
	10,000

	170
	M
	1330
	ZETA umývadielko 40cm s otvorom
	ks
	10,000

	171
	M
	1417
	ZETA WC misa
	ks
	10,000

	172
	M
	1391
	ZETA samostatne stojace WC,vodorovný odpad
	ks
	10,000

	173
	M
	1614
	ZETA výpustný ventil
	ks
	10,000

	73
	M
	HTS050/040
	Pripojovací kus priamy HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	20,000

	74
	M
	HT040/0500
	HT rúra hrdlová D 40 dĺ. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	32,000

	75
	M
	138165r
	 presuvka 110 HTU
	ks
	32,000

	76
	M
	9831.4
	Klapka spätná DN 50, voda a kanál
	ks
	4,000

	77
	M
	HTR050/032
	Redukcia HT DN 50/32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	4,000

	78
	M
	HTU032
	Hrdlo presuvné HT DN 32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	8,000

	79
	M
	HTU040
	Hrdlo presuvné HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	80
	M
	HTU050
	Hrdlo presuvné HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	81
	M
	HTU100
	Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	20,000

	82
	M
	HTB032/30
	Koleno HT DN 32/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	20,000

	83
	M
	HTB032/45
	Koleno HT DN 32/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	20,000

	84
	M
	HTB032/15
	Koleno HT DN 32/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	20,000

	85
	M
	HTB032/87
	Koleno HT DN 32/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	20,000

	86
	M
	HTB040/15
	Koleno HT DN 40/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	87
	M
	HTB040/30
	Koleno HT DN 40/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	88
	M
	HTB040/45
	Koleno HT DN 40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	89
	M
	HTB040/67
	Koleno HT DN 40/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	90
	M
	HTB040/87
	Koleno HT DN 40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	91
	M
	HTB050/15
	Koleno HT DN 50/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	92
	M
	HTB050/30
	Koleno HT DN 50/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	93
	M
	HTB050/45
	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	94
	M
	HTB050/67
	Koleno HT DN 50/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	95
	M
	HTB050/87
	Koleno HT DN 50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	96
	M
	HTB070/15
	Koleno HT DN 70/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	97
	M
	HTB070/30
	Koleno HT DN 70/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	98
	M
	HTB070/45
	Koleno HT DN 70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	99
	M
	HTB070/67
	Koleno HT DN 70/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	100
	M
	HTB070/87
	Koleno HT DN 70/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	101
	M
	HTB100/15
	Koleno HT DN 100/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	102
	M
	HTB100/30
	Koleno HT DN 100/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	103
	M
	HTB100/45
	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	104
	M
	HTB100/67
	Koleno HT DN 100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	105
	M
	HTB100/87
	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	40,000

	106
	M
	HTRE100
	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	20,000

	107
	M
	HTREB100
	Koleno - čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	108
	M
	HTBLA100/50
	Koleno s odbočkou vľavo 30° DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	109
	M
	HTBPA100/40
	Koleno s odbočkou vpravo 30° DN 100/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	110
	M
	HTBPA100/50
	Koleno s odbočkou vpravo 30° DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	111
	M
	HTBOA100/40
	Koleno s odbočkou osové DN 100/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	112
	M
	HTBOA100/50
	Koleno s odbočkou osové DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	113
	M
	HTEA040/040/45
	Odbočka HT DN 40/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	114
	M
	HTEA040/040/67
	Odbočka HT DN 40/40/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	115
	M
	HTEA040/040/87
	Odbočka HT DN 40/40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	116
	M
	HTEA050/040/67
	Odbočka HT DN 50/40/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	117
	M
	HTEA050/040/87
	Odbočka HT DN 50/40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	118
	M
	HTEA100/050/45
	Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	119
	M
	HTEA100/100/45
	Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	120
	M
	HTEA100/100/67
	Odbočka HT DN 100/100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	121
	M
	HTEA100/100/87
	Odbočka HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
	ks
	12,000

	122
	M
	552310001200.S
	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky
	ks
	8,000

	123
	M
	552310000200.S
	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm
	ks
	8,000

	124
	M
	286710043300.S
	Redukčná vsuvka G1/2", M10, mosadz, galvanicky pozinkovaná, sanitárny systém
	ks
	40,000

	125
	M
	197730041800.S
	Vsuvka redukovaná, 1/2"x3/8", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu
	ks
	40,000

	126
	M
	197730041900.S
	Vsuvka redukovaná, 3/4"x1/2", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu
	ks
	40,000

	127
	M
	197730042000.S
	Vsuvka redukovaná, 1"x1/2", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu
	ks
	40,000

	128
	M
	197730042100.S
	Vsuvka redukovaná, 1"x3/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu
	ks
	40,000

	129
	M
	197730042200.S
	Vsuvka redukovaná, 5/4"x1", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu
	ks
	40,000

	130
	M
	197730042300.S
	Vsuvka redukovaná, 6/4"x5/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu
	ks
	40,000

	131
	M
	197730042400.S
	Vsuvka redukovaná, 2"x6/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu
	ks
	40,000

	132
	M
	286140036100.S
	HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	133
	M
	286140036200.S
	HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	134
	M
	286140036700.S
	HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	135
	M
	286140036800.S
	HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	136
	M
	286140037200.S
	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 0,25 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	137
	M
	286140037300.S
	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	138
	M
	286140037400.S
	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	139
	M
	286140037900.S
	HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	140
	M
	286140038000.S
	HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	141
	M
	286140038500.S
	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	142
	M
	286140038600.S
	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	ks
	40,000

	143
	M
	286140040200.S
	HT rúra hladká DN 50 dĺ. 5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	m
	40,000

	144
	M
	286140040300.S
	HT rúra hladká DN 70 dĺ. 5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	m
	40,000

	145
	M
	286140040400.S
	HT rúra hladká DN 100 dĺ. 5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	m
	40,000

	146
	M
	286140040500.S
	HT rúra hladká DN 125 dĺ. 5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
	m
	40,000

	147
	M
	286130003000.S
	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 20x2,8 mm, 6 m tyč
	m
	80,000

	148
	M
	286130002800.S
	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč
	m
	80,000

	149
	M
	286130003100.S
	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč
	m
	80,000

	150
	M
	286130003300.S
	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč
	m
	80,000

	151
	M
	286530019900.S
	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 20 mm
	ks
	40,000

	152
	M
	286530020000.S
	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 25 mm
	ks
	40,000

	153
	M
	286530020100.S
	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm
	ks
	40,000

	154
	M
	286530020200.S
	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm
	ks
	40,000

	155
	M
	286530020300.S
	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm
	ks
	40,000

	156
	M
	286530022800.S
	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 20 mm
	ks
	40,000

	157
	M
	286530022900.S
	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 25 mm
	ks
	40,000

	158
	M
	286530023000.S
	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm
	ks
	40,000

	159
	M
	286530023100.S
	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm
	ks
	40,000

	160
	M
	286530023200.S
	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm
	ks
	40,000

	161
	M
	286530025700.S
	Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm
	ks
	40,000

	162
	M
	286530025800.S
	Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm
	ks
	40,000

	163
	M
	286530025900.S
	Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm
	ks
	40,000

	164
	M
	286530028400.S
	Koleno 15° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm
	ks
	40,000

	165
	M
	286530028500.S
	Koleno 15° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm
	ks
	40,000

	166
	M
	286530028600.S
	Koleno 15° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm
	ks
	40,000

	167
	M
	19200095.00
	Príchytka s klipom, UZ  32
	ks
	120,000

	168
	M
	50641
	Manžeta k pisoáru 23x30,čierna
	ks
	24,000


Skladané papierové utierky

Doprava musí byť započítaná v cene tovaru.

	.
	
	
	
	
	
	


5. Ekvivalent:

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok: 

· predložený ekvivalent bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 

· predložený ekvivalent bude obsahovať rovnaké alebo kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 

· predložený ekvivalent bude zabezpečovať rovnaké alebo výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/zmluvy, 

· predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu, 

· prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy, 

Ak podklady alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. 

Ak je predmet zákazky opísaný bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ nevylúči ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu vo väzbe na § 42 ods. 3 ZVO, ak predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa bodu 5.
6. Typ  zmluvy: 

Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva   na služby  podľa § 269 Obchodného zákonníka
7. Miesto dodania predmetu /tovaru , služieb, stavebných prác / zákazky: 

Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V. Spanyola 43, 012 07  Žilina - sklad údržby.
8.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
    Verejný obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky podľa nasledovných kritérií:

    Najnižšia suma  za celý rozsah predmetu obstarávania v EUR s DPH
9.   Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie
10.   Variantné riešenie: nie

11. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa      18.10.2022 do  09 00  hod.

12.  Spôsob predloženia cenovej ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená a predložená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do  systému  EVO umiestnenom na webovej adrese www.evo.gov.sk.

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme EVO umiestnenom na webovej adrese www.evo.gov.sk. V predloženej ponuke prostredníctvom systému EVO musia  byť pripojené požadované naskenované doklady podľa bodu  18 Výzvy  ,, Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti tejto  časti výzvy (doporučený formát je „PDF“).
V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom  tajomstve a o informáciách označených ako dôverné a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a Eur.
13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi

   Poskytovanie vysvetlení, výmena informácií a komunikácia (ďalej aj „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutoční elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO verzia 18.0 (ďalej len „EVO“) (www.evo.gov.sk). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní. 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu EVO v položke menu Príručky.

Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO (www.evo.gov.sk). 

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

14. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a podmienok účasti

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom systému EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie prostredníctvom systému EVO a prostredníctvom informácie zverejnenej v profile verejného obstarávateľa na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2157 .

Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ vysvetlenie zverejní aj v profile obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2157. 

Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých prípadných doplnení a úprav súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané v rámci vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača.

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom na webovej adrese :  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2157.
15. Spôsob určenia ceny:
· Cena za poskytnutie predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NRSR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

· Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :

· Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v Eur bez DPH
· Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v EUR

· Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH

· Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľ DPH upozorní.

· Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

· Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

· Ceny uvedené v ponuke musia byť uvedené v eurách, musia byť konečné vrátane všetkých nákladov súvisiacich s celým predmetom zákazky a musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.
· Uchádzač predloží ponukovú cenu vyplnením cien jednotlivých položiek tabuľky podľa bodu 4 a výslednú cenu stanoví podľa prílohy č.1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií
· Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním predmetu zákazky 
16.  Trvanie zmluvného vzťahu v mesiacoch  : 

       12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
17. Podmienky na predloženie cenovej ponuky:

Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti:
Cenová ponuka musí obsahovať   :

a) Vyhlásenie uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača ( e mailová adresa, číslo telefónu)- podľa prílohy č. 2
b)  Návrh uchádzača na plnenie kritérií  s cenami uchádzača - podľa prílohy č.1 tejto výzvy.
c) Čestné vyhlásenie RPVS ( Register partnerov verejného sektora) podľa prílohy č. 3
výzvy, ktorý bude podpísaný oprávnenou osobou.
d) Podmienky účasti  uchádzača
 § 32 ods.1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 
Uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. / kópiu  /  v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného tovaru alebo služby, stavebnej práce: originál alebo overená kópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača. 
Uchádzač preukazuje Výpisom z Obchodného registra, živnostenským listom a pod.).

§ 32 ods.1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením. vypracované podľa prílohy č. 4 
k tejto výzve, 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 40 ods. 6 písm. f ) Uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením  o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa prílohy č. 5 k tejto výzve. 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO.
Predložená cena úspešného uchádzača nesmie byť vyššia ako predpokladaná hodnota stanovená verejným obstarávateľom.
Obsah ponuky:

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady/ dokumenty:

1. Príloha č.1 –   Návrh na plnenie kritérií
2. Príloha č. 2 -   Vyhlásenie uchádzača
3. Príloha č. 3 -  Čestné vyhlásenie RPVS ( Register partnerov verejného sektora ) alebo Výpis z registra partnerov verejného sektora.

4. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. / kópiu  /  ( Výpis z Obchodného registra, živnostenský list ...).
5. Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
6. Príloha č. 5- Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
18. Podmienky financovania:  

a)  Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 60  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
 / Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. §340b) ods.5 požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia dodávateľovi

b)  Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva.   

c)  Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa.
d) Súčasťou dodávky je povinne dodací list/faktúra, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného predmetu zákazky, jeho množstvo, jeho jednotkovú a celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy, preberací protokol. 
e) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

f) V prípade, že dodávateľ spracováva fakturáciu elektronicky je nutné doručenie faktúry e-mailom najneskôr v deň dodania tovaru.
g) Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.

h) Plnenie na základe čiastkových objednávok

i)Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za  to, že cena predmetu zákazky bude odzrkadľovať skutočnú dodávku tovaru nami požadovanej kvalite.

j) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia.

19. Obhliadka miesta plnenia - dodania tovaru
Neuplatňuje sa
20. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá ,súčasne bude vyzvaný na  rokovanie   o uzavretí zmluvy ,predloženie návrhu  zmluvy a požadovaných dokumentov.
Uchádzači ,ktorých ponuka nebude akceptovaná zo strany verejného obstarávateľa ( neúspešní uchádzači ) bude elektronicky odoslaná informácia, že ich ponuka nebola prijatá.  

21. Uzavretie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzavrie  Kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná a zároveň nepresiahla predpokladanú hodnotu stanovenú verejným obstarávateľom.
Platnosť dohody/zmluvy skončí uplynutím lehoty jej platnosti, alebo vyčerpaním finančného limitu stanoveného verejným obstarávateľom.
22. Zrušenie VO

Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

●  Nebude predložená ani jedna ponuka

●  Bude predložená len jedna ponuka

●  Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám

● Predložené cenové ponuky budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom
Príloha č.1 –   Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 -   Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 -  Čestné vyhlásenie RPVS ( Register partnerov verejného sektora ) alebo Výpis z registra partnerov verejného sektora.
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača k podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
29.09.2022                                          
                                                                                                      ........................................................
                                                                                                               Mgr. Eduard Dorčík

                                                                                                                    riaditeľ FNsP

Hlavička spoločnosti

Príloha č.1 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Titulný list

(vyplní uchádzač)
Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:


Sídlo:


IČO:


DIČ:


Kontaktná osoba: e mailová adresa, číslo telefónu



Postup verejného obstarávania: 
Verejné obstarávanie s finančným limitom  zákazky  s nízkou hodnotou § 117.
Predmet zákazky:    ,,  Vodoinštalačný materiál “  
	
	Cena celkom v € bez DPH
	Sadzba DPH
	Cena celkom v € s DPH

	Vodoinštalačný materiál


	
	
	


Cena za predmet zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne dodanie predmetu zákazky po celú dobu trvania zmluvy, vrátane dopravy a vyloženia na mieste plnenia.
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta

V ..............................................
dňa ....................................
                                                                             .................... ........................................................






           meno, priezvisko a funkcia  oprávnenej osoby uchádzača a pečiatka
Poznámka:

-podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
Hlavička spoločnosti
Príloha č. 2 




                                                            Vyhlásenie uchádzača
(vyplní uchádzač)
Predmet zákazky:    ,,  Vodoinštalačný materiál“  
Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:


Sídlo:


IČO:


DIČ:


Kontaktná osoba: e mailová adresa, číslo telefónu





Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača čestne vyhlasujem::

· rozumel som a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné, zmluvné a technické podmienky predmetu zákazky uvedené vo Výzve v rámci súťaže na predmet zákazky : Vodoinštalačný materiál,
· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé  a úplné informácie,
· vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé
· vyhlasujem, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

· Vyhlasujem, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená. 
· Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia. 
· Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 
· Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
●           Disponujem potrebnými personálnymi, materiálnymi a technickými kapacitami,

V ..............................................
dňa ....................................
                                                                             .................... ........................................................






           meno, priezvisko a funkcia  oprávnenej osoby uchádzača a pečiatka
Hlavička spoločnosti

Príloha č.3 

Čestné vyhlásenie

( vyplní uchádzač)
Predmet zákazky:    ,,  Vodoinštalačný materiál “  
Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:


Sídlo:


IČO:


DIČ:


Kontaktná osoba: e mailová adresa, číslo telefónu


Spoločnosť  ............................................................................. ( ďalej ako  dodávateľ ),  

týmto  vyhlasuje, že vzhľadom na objem finančného plnenia z tejto  Kúpnej zmluvy k predmetnej zákazke ,,Vodoinštalačný materiál“ si je vedomý skutočnosti, že má/nemá ( nechodiace sa prečiarknite)    postavenie partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“). 

Na základe týchto skutočností  Dodávateľ  spol. ........................................... prehlasuje, že v čase platnosti a účinnosti  tejto  zmluvy má/nemá ( nechodiace sa prečiarknite) povinnosť  byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti  Slovenskej republiky.

V ..............................................
dňa ....................................
                                                                             .................... ........................................................






           meno, priezvisko a funkcia  oprávnenej osoby uchádzača a pečiatka

Hlavička spoločnosti

Príloha č. 4 




                                                  Čestné vyhlásenie uchádzača

                                            ( vyplní uchádzač )   
Predmet zákazky:    ,,  Vodoinštalačný materiál “  
Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:


Sídlo:


IČO:


DIČ:


Kontaktná osoba( e mailová adresa, číslo telefónu)




nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z., potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
V ..............................................
dňa ....................................
                                                                             .................... ........................................................






           meno, priezvisko a funkcia  oprávnenej osoby uchádzača a pečiatka

Hlavička spoločnosti

Príloha č. 5 

Konflikt záujmov
Čestné vyhlásenie  o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO
Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) ............................................................................................. 

Verejné obstarávanie (VO) ................................................ (názov zákazky a identifikácia zákazky)
čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

a) 
som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania, 

b) 
neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

c) 
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

d) 
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie. 

V ..............................................
dňa ....................................
                                                                             .................... ........................................................






           meno, priezvisko a funkcia  oprávnenej osoby uchádzača a pečiatka

	www: fnspza.sk

e-mail: uvo@fnspza.sk             

	Bankové spojenie:                                               IČO: 17335825

Štátna pokladnica                                                  DIČ: 2020699923

Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470        IČ DPH SK2020699923 SK2020699923  

SWIFT:SPSRSKBA 


	


	www: fnspza.sk

e-mail: uvo@fnspza.sk             

	Bankové spojenie:                                               IČO: 17335825

Štátna pokladnica                                                  DIČ: 2020699923

Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470        IČ DPH SK2020699923 SK2020699923  

SWIFT:SPSRSKBA 


	



